琴房画室装修编制说明

工程概况：琴房画室工程

工程量清单编制依据：

《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）

《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》
《浙江省建设工程计价规则（2018版）》


《浙江省施工机械台班费用参考单价（2018版）》

《浙江省建设工程施工费用定额（2018版）》
其他与造价有关的政策规定
信息价采用2023年6月份《温州工程造价信息》、温州信息价没有的采用同期《浙江省造价信息》
材料选用及技术要求见招标文件

清单编制说明：

本工程所有砂浆采用预拌砂浆。投标单位应根据图纸设计的要求，选择预拌砂浆规格型号，并结合市场实际情况，自行测算投标报价。

土方、建筑垃圾等外运及消纳费用必须符合市政府有关建筑废土运输要求，并按规定办理相关手续。

本清单描述与设计不同的按本清单，本清单没有具体描述的工作内容和做法均按《GB50500-2013》规范和设计要求。

清单中项目特征如有描述不清处请各投标单位应结合施工图纸报价，综合单价应包括完成该项目所需的所有费用。

工程量清单和施工图设计要求所涉及颜色、规格的项目或材料，其最终采用何种颜色及规格由建设单位确定，由此增加的费用投标单位均在各工程量清单项目的综合报价中考虑。

本工程的脚手架及垂直运输费及其他相应措施费用，报价时应综合考虑，一次性包干。

除清单中注明用途外的预埋铁件，未单列的均包含在其所依附的主要项目内，合并在该项综合单价中报价。

清单中未列出的措施费项目，施工单位根据图纸结合施工现场在其他施工技术措施费综合考虑。

部分说明：

器乐室配电箱电源线进线按WDZB-YJY-4*16-PVC40-200米计入。

方舱配电箱为原有。

器乐室、绘画室智能化方面仅及预埋管线。

装修仅计器乐室、绘画室、方舱室墙面及顶棚打磨刷漆（卫生间不计入）。
【推荐品牌】
	推荐品牌

	1
	插座
	泰利、鸿雁、正泰
	

	2
	电线、电缆
	温州网牌、温州威尔鹰、温州温缆
	

	3
	JDG管
	鹏创牌、盛宝牌、萧通牌
	

	4
	配电箱元器件
	正泰、常熟、美科
	

	5
	乳胶漆
	立邦、嘉宝莉、华润
	


