采价单

| 报价单位： |  | 联系人： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： |  | 日期： |  |
| 主题： | 学前教育实训室空调 | 页数： |  |

| 序号 | 名称 | 型号或规格 | 单价（元） | 数量 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数码钢琴实训室立式空调 | KFR-72LW 匹数：3P； 能效等级：二级及以上； 制冷量：≥7200 制热量：≥8000； 包含税费、电源线、运输、装卸、打孔、铜管等一切费用。 |  | 2台 |  |  |
| 2 | 美术实训室 立式空调 | RFD-120LW 匹数：5P； 能效等级：二级及以上； 制冷量：≥12000 制热量：≥13800； 包含税费、电源线、运输、装卸、打孔、铜管等一切费用。 |  | 1台 |  |  |
| 3 | 智慧琴房 一体式空调 | 匹数：1P； 制冷量、制热量：≥2500； 包含税费、电源线、运输、装卸、打孔、铜管等一切费用。 |  | 26台 |  | 分批供货，第一批20台，第二批6台，按实结算。 |
| 合计 | 人民币大写： |  |  |  | ¥ |  |

备注：以上报价含税费、运费、安装调试。

报价单位（盖章）：

密封报价封条横版如下：

封条 封条 封条

项目名称：学前教育实训室空调 报价人： 地 址： 联系人： 电 话：