采价单

| 报价单位： |  | 联系人： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： |  | 日期： |  |
| 主题： | 滨海校区电梯维保 | 页数 |  |

| 序号 | 名称 | 型号或规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滨海校区电梯维保（2024年6月-2025年5月） | 1、定期检查：一般每两周进行一次常规保养，每个季度进行一次详细检查； 2、清洁和润滑：保养时，应清洁并润滑电梯钢丝绳、轿厢导靴，以及电梯门上坎架，检查电梯的开关线等； 3、电梯设备检查（包括电梯井道、轿厢、门系统、导轨、曳引机、控制柜以及各类电气元器件等所有关键部件的全面检查。外观及结构完整性检查，如轿厢、厅门、按钮、显示器等；功能性验证，如各楼层按钮灵敏度、平层精度、紧急通话装置等；安全设施检验，如限速器、安全钳、缓冲器等；电气设备检查，包括电动机、减速器、变压器、电阻器、电抗器等运行状态的监测）： 3.1轿厢检查( 检查轿厢应急照明及报警系统是否正常及电梯整体运行概况)； 3.2机房检查(清理卫生，检查控制系统，检查主机抱闸间隙及其灵活度、限速器各项是否达标，检查钢丝绳松紧度等)； 3.3井道检查(主要调整厅门轿门，井道各个元器件开关是否灵活，导轨油标油位以及安全钳，导靴及轿顶轮磨损情况，轿顶及门坎除尘等)； 3.4底坑检查(检查底坑开关是否正常有效，清理地坑垃圾等)。 | 台/年 | 21 |  |  |
| 合计 | 人民币大写: |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

密封报价封条横版如下：

封条 封条 封条

项目名称：滨海校区电梯维保 报价人： 地 址： 联系人： 电 话：