| 报价单位： |  | 联系人： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： |  | 日期： |  |
| 主题： | 文成校区直饮水机 | 页数： |  |

采价单

▲LED推荐品牌：广淳、依嘉泉、 美流

| 序号 | 名称 | 型号或规格 | 单价（元） | 数量 | 金额（元） | 所投品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 触控节能饮水机 | 适用人数; ≥65人. 水箱容量; ≥18L. 供水量; 开水20L/H 温开水80L/H. 功率; ≥2000W. 电源; ≥220V. 外形尺寸; ≥43*32*128CM. 出水咀数; 一开一温. 材料; 304食品级不锈钢密封热胆，所有管路全304食品级不锈钢连接，保证饮水安全；转角圆弧设计，科学合理，避免撞伤，安全美观。外壳采用不锈钢板材防生锈. 过滤系统; 五级超滤（PP棉+颗粒碳+超滤+后置口感碳）. 温度显示; 数码显示. 注意事项; 定期清洗更换滤芯. 功能; 触摸感应出水，具有漏水保护、漏电保护、断水报警、定时开关机，带调温阀等功能。. 进水水质; 市政自来水. |  | 30套 |  |  |
| 合计 | 人民币大写： |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1、报价的产品品牌只在要求的推荐品牌范围内三选一，本次公开采价不接受推荐品牌范围外的品牌的报价。 2、所投产品生产企业需通过3C，CQC质量认证。所投产品具备“全国工业品生产许可证”“中国节能产品认证”“涉水卫生许可证”“产品通过食品接触产品安全认证”，资质齐全，并提供相关证明文件。 3、本次采购的直饮水机质保期1年，质保期内免费更换滤芯，每学期更换1次。 4、以上报价含运费、税费、安装调试。 |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

密封报价封条模版如下：

封条 封条 封条

项目名称：文成校区直饮水机 报价人： 地 址： 联系人： 电 话：