采价单                              

	报价单位：
	
	联系人：
	

	联系电话：
	
	日期：
	 年   月   日

	主题：
	匠谷学区2号楼11-13层网络改造
	页数：
	2


	序号
	名称
	功能以及服务内容
	单价
	数量
	金额（元）
	所投品牌型号

	1
	无线面板AP
	1、支持802.11ax标准，采用双射频设计，整机空间流≥4条，整机最大接入速率≥2.975Gbps，提供官网截图和链接证明。

2、1G以太网上联口≥1个，1G以太网下联口≥4个，提供官网截图和链接证明。

3、5GHz单射频支持2*2 MU-MIMO，且单射频最大接入速率≥2.4Gbps，提供官网截图和链接证明。

4、整机功耗≤12W，提供官网截图和链接证明。

5、支持CPU保护机制

6、支持基于终端数或流量的智能负载均衡。

7、支持边缘智能感知（RIPT），支持终端智能识别技术

8、由于AP部署在开放环境中，为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，至少达到防护等级IK08，提供第三方权威测试报告

9、为保证产品质量的可靠性及原装正品，要求提供原厂3年保修服务，中标后7个工作日内向业主提供原厂服务承诺函。

10、本次项目为交钥匙工程，报价包括但不限于设备的施工、相应的线材辅材及安装调试等费用。
	
	100个
	
	

	2
	POE交换机
	1、交换容量≥335Gbps，转发性能≥125Mpps（以官网最小值为准)，提供官网截图和链接证明。

2、固化10/100/1000M以太网端口≥24个，1G SFP端口≥4个。≥24个电口支持POE和POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W。

3、投标产品自带查看PoE供电状态功能的PoE，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态，提供官网截图和链接证明。

4、支持IPv4和IPv6的静态路由。

5、支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果。

6、支持CPU保护功能，支持VSU虚拟化技术。

7、支持网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行，提供官网截图和链接证明。

8、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web。

9、提供工信部设备进网许可证。

10、为了保障服务质量，产品制造厂商售后服务体系须通过符合GB/T 27922标准的售后服务完善程度认证；提供证书复印件

11、为保证产品质量的可靠性及原装正品，要求提供原厂3年保修服务，中标后7个工作日内向业主提供原厂服务承诺函。

12、本次项目为交钥匙工程，报价包括但不限于设备的施工、相应的线材辅材及安装调试等费用。
	
	6台
	
	

	3
	无线授权
	要求所有无线AP统一接入原有校区AC控制器中，实现无感知切换，全网漫游；且配置本次对应无线授权），相关费用包含在投标总价中。
	
	100个
	
	

	合计
	人民币大写： 
	
	
	
	


备注：以上报价含税费、运费、安装调试。
报价单位（盖章）：
密封包装模板如下：
	报价文件

	项目名称：匠谷学区2号楼11-13层网络改造
报价人： 

地  址：
联系人： 
电  话：


[image: image1.jpg]



