报价单

| 报价单位： |  | 联系人： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： |  | 日期： |  |
| 主题： | 东方龙狮教学基地建设项目 | 页数： | 1 |

| 序号 | 名称 | 型号或规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除项目 | 入口临时围墙拆除（加气砖）20m*1.8m | 米 | 20 |  |  |
|  |  | 清理外运（含11楼层搬运，需采取保护措施1-10楼层可用电梯装载） | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 安装护栏 | 塑钢护栏（含安装）：安装高度：1500mm，竖杆间距:185mm，立柱跨度：1000mm；材料PVC/材质镀锌管、白色、方顶 | 米 | 40 |  |  |
| 3 | 基层处理 | 1、基层打磨：打磨、修复，基层必须平整,无明显凹凸点,无明显粉化现象，厚度由施工单位自行考虑 2、基层清洁：清洗地面灰尘 3、裂缝修补：裂缝修补专用处理剂 4、报价含场地周围清洁（施工场地内侧玻璃擦洗、排水沟清洁）、废渣外运、消纳费用 | m² | 750 |  |  |
| 4 | 水性丙烯酸地坪施工 | 1、底漆喷涂：每平方0.2公斤/2层 2、中涂批刮：每平方1.5公斤/2次 3、面漆洗面：每平方0.8公斤/2遍 4、面漆滚涂：每平方0.3公斤/2遍 5、报价含辅材水泥、石英砂、胶水等耗材费用 | m² | 750 |  |  |
| 合计 | 人民币大写： |  |  |  |  |  |

备注：1、工程材料品牌和颜色待建设单位认可后方能施工，因品牌和颜色不同导致价格差异由投标人在投标报价中综合考虑，施工时不因品牌和颜色因素另行调整单价。

2、工程质量合格并通过建设单位竣工验收，履约保证金转质保金，保质期2年（验收通过即日开始计算），履约保证金是中标总金额的2.5%，在质保期满无质量问题后无息一次性退还。

报价单位（盖章）：