## 表10_2_2-1 招标工程量清单封面格式
【表10.2.2-1】
| 医康养护教虚拟仿真实训基地 | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)

## 表10_2_2-2 招标工程量清单扉页格式
【表10.2.2-2】
| 医康养护教虚拟仿真实训基地 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:医康养护教虚拟仿真实训基地 | 第1页 共1页
一、工程概况： / 二、编制依据： 1)施工图纸； 2)工程施工规范及相关的标准； 3)其他与造价有关的政策规定； 三、有关施工图技术问题说明： 1)碳晶板厚度按8mm计入； 2)LED显示屏、桌椅、电脑等家具和设备不计入本次预算； 3)桌插由设备厂商提供，不计入本次预算； 4)机柜、地面集线线槽、网线电线视频线配线配管、音响线路等未列入清单的弱电部分内容由设备厂商提供，不计入本次预算，但施工单位进行施工时应配合设备供应商，配合费用包含在工程价款内，不另计； 5)门禁联网，线型按CAT6e-4PrUTP计入，明配PC20阻燃管，工程量暂按50米计入，结算按实调整；

## 0_1_【仅做参考】表10_2_2-13 【不含单列】单
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:医康养护教虚拟仿真实训基地-装修 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×税率
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5

## 0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:医康养护教虚拟仿真实训基地-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 0116 | R 拆除工程 |  |  | 0
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 包含原有墙体（含墙体范围内门窗）的拆除，拆除界面修复，及由此产生的建筑垃圾清理清运消纳等，施工单位经现场勘察后结合自身实力，一次性报价，结算不予调整 | 项 | 1
2 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 包含原有天棚吊顶部分拆除及改造（出风口及窗帘盒改造等）、灯具、电扇等的拆除，拆除界面修复，及由此产生的建筑垃圾清理清运消纳等，施工单位经现场勘察后结合自身实力，一次性报价，结算不予调整 | 项 | 1
| 0111 | L 楼地面装饰工程 |  |  | 0
3 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 1、原地面上铺复合地板（含泡沫纸防潮层），具体样式及颜色施工前应向设计和建设方确认； 2、地面管道开槽敷设处水泥砂浆填平； | m2 | 239.96
4 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 50mm高不锈钢踢脚 | m | 87.66
| 0112 | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  | 0
5 | 011210006001 | 其他隔断 | 轻钢龙骨石膏板隔墙100厚，双面12厚石膏板面层，内置隔音棉 | m2 | 30.24
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:医康养护教虚拟仿真实训基地-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 含附墙龙骨、基层板、石膏板面层和灯带造型，具体造型要求和LED屏幕安装位置预留详见图纸 | m2 | 53.34
7 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 墙面不锈钢面板饰面 | m2 | 5.78
8 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 批刮腻子两遍 刷乳胶漆二遍 | m2 | 76.87
9 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 8mm碳晶板饰面铺贴，具体花纹样式及图案在施工前需向建设单位及设计单位确认 | m2 | 137.52
| 0108 | H 门窗工程 |  |  | 0
10 | 010801002001 | 木质门带套 | 成品木质门带套 1、门洞尺寸：800×2100mm； 2、包含门框、门扇、门套以及常规五金件材料等的运输、安装等； | 樘 | 1
| 0113 | N 天棚工程 |  |  | 0
11 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 天棚平面吊顶 1、U50轻钢龙骨； 2、9mm木工板（局部双层，详见图纸）； 3、9.5mm石膏板； | m2 | 239.14
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:医康养护教虚拟仿真实训基地-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 天棚侧面吊顶 1、U50轻钢龙骨； 2、9mm木工板； 3、9.5mm石膏板； | m2 | 20.38
13 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 吊顶不锈钢板造型，具体做法详见图纸 | m2 | 18.44
14 | 011304001002 | 灯带（槽） | 2公分线型灯灯槽，具体做法详见图纸 | m | 71.97
15 | 011304001004 | 灯带（槽） | 2公分内嵌LED灯带灯槽，具体做法详见图纸 | m | 71.97
16 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 石膏板面批刮腻子两遍 刷乳胶漆二遍 | m2 | 233.31
17 | 011304002001 | 送风口、回风口 | 新做铝合金空调送风口 | 个 | 6
本页小计
合计

## 0_1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:医康养护教虚拟仿真实训基地-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 011701 | S.1脚手架工程（编码：011701)
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 装饰脚手架,施工单位经现场勘察后结合自身实力及图纸，一次性报价，结算不予调整 | 项 | 247
本页小计
合计

## 0_1_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:装修 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费
3 | 011707004001 | 二次搬运费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 0_1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:装修 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料（设备）暂估价 | - | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 0_2_【仅做参考】表10_2_2-13 【不含单列】单
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:医康养护教虚拟仿真实训基地-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×税率
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5

## 0_2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:医康养护教虚拟仿真实训基地-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 原有安装工程改造 |  |  | 0
1 | 03B002 | 原有安装工程改造 | 包含原有安装管线可能发生的拆除及改造、消防喷淋头高度调整等 | 项 | 1
|  | 强电 |  |  | 0
2 | 030411001001 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PVC20 | m | 549.36
3 | 030411004001 | 配线 | 穿照明线 铜芯 BYJ-6 | m | 1369.20
4 | 030411004002 | 配线 | 四芯单芯导线 RRVP-3X2.5 | m | 189.84
5 | 030411004003 | 配线 | 八芯单芯导线 RRVP-5X6 | m | 65.78
6 | 030411004004 | 配线 | 八芯单芯导线 RRVP-5X10 | m | 39.40
7 | 030412004003 | 装饰灯 | 2公分灯带(三色光) | 套 | 71
8 | 030412004004 | 装饰灯 | LED灯带 | 套 | 64
9 | 030412004002 | 装饰灯 | 75开孔筒灯 | 套 | 52
10 | 030412004005 | 装饰灯 | 设备间吸顶灯 | 套 | 1
11 | 030404034003 | 照明开关 | 智能开关面板 | 个 | 2
12 | 030404035005 | 插座 | 强电地插 电源 120型铜质反弹式（强电） | 套 | 6
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:医康养护教虚拟仿真实训基地-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 030404035010 | 插座 | 弱电地插 网口 120型铜质反弹式（弱电） | 套 | 6
14 | 030404035011 | 插座 | 弱电地插 HDMI 120型铜质反弹式（弱电） | 套 | 6
15 | 030404035007 | 插座 | 墙插 电源*1网口*HDMI*1 | 套 | 2
16 | 030411006002 | 接线盒 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 5
17 | 030411006004 | 接线盒 | 地插盒安装 | 个 | 18
18 | 030411006003 | 接线盒 | 塑料接线盒 | 个 | 57
门禁联网
19 | 030411001002 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 PVC20 | m | 50.00
20 | 030502005001 | 双绞线缆 | 双绞线缆 管内CAT6e-4PrUTP | m | 50.00
本页小计
合计

## 0_2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:医康养护教虚拟仿真实训基地-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 技术措施费 |  |  | 0
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
本页小计
合计

## 0_2_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费
3 | 031302004001 | 二次搬运费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 0_2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料（设备）暂估价 | - | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计