采价单

| 报价单位： |  | 联系人： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： |  | 日期： | 年 月 日 |
| 主题： | 文成校区学生公寓2、4号楼 浴室五金件、晾衣架 | 页数： |  |

| 序号 | 名称 | 功能以及服务内容 | 单价 | 数量 | 金额（元） | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 晾衣杆 | 材质:304不锈钢 长度:200cm(2根) 宽度:60cm(2根) 下垂高度:50cm(4根) 圆管:Φ25mm 管壁厚:≥1mm 端口:Φ3.5cm304不锈钢圆球(4个) 吊顶圆盘厚度:2.0mm(201不锈钢) 圆盘:Φ7cm均匀3孔 圆盘罩:7cm(4个) 连接口配件用201材质 安装方式:长管分别穿过吊管和横管端口的圆环，用螺丝将吊管和横管固定位置，悬挂阳台 |  | 225 |  |  |
| 2 | 毛巾架 | 材料:太空铝 长度：≥40cm 高度：≥16cm 内径：≥7cm |  | 225 |  |  |
| 3 | 衣托架 | 材料:太空铝 长度:≥60cm 厚度:≥1.2mm 挂钩:≥5个 重量600-630g |  | 225 |  |  |
| 4 | 纸巾架 | 材料:太空铝 纸巾架重量:º290g 高度：≥11.5cm 长度：≥18cm 宽度：≥10cm |  | 225 |  |  |
| 5 | 马桶刷+架 | 材料:太空铝 架子重量:≥160g 总高：≥34cm 直径：≥12cm 架子高度：≥12cm |  | 225 |  |  |
| 6 | 三角架（2个） | 材料:太空铝 重量: ≥280g 外径：≥28.5cm 内径：≥21cm 高度：≥4.0cm |  | 225 |  |  |
| 7 | 衣叉 | 材质：不锈铁 总长度：2米 功能：可伸缩 |  | 9 |  |  |
| 合计 | 人民币大写： |  |  |  |  |  |

备注：以上报价含税费、运费、安装调试。

报价单位（盖章）：

密封包装模板如下：

报价文件

项目名称：文成校区学生公寓2、4号楼浴室五金件、晾衣架 报价人： 地 址： 联系人： 电 话：