温州市国有企业

采 购 文 件

项目编号：WGSS-XDJT-Z-2025092

项目名称：AI机器视觉虚拟仿真软件与三坐标测量系统

采购方式：公开招标

采 购 人：浙江东方职业技术学院

采购代理机构：浙江创嘉项目管理有限公司

二〇二五年八月

# 投标保证金办理注意事项

1、供应商必须在投标截止时间前以转账的方式汇入投标保证金，并至采购代理机构换取收据。

2、投标保证金的形式：由供应商银行账户中汇出，不得现金解入、不得由其分支机构或第三者汇出；

3、浙江创嘉项目管理有限公司投标保证金账户：

户名：浙江创嘉项目管理有限公司

账号：766000120190009458

开户行：温州银行黄龙支行

4、供应商携带投标保证金缴纳凭证（银行转账单、电汇单等，缴纳投标保证金用途必须注明项目名称）复印件并加盖有效公章，于投标截止时间前到浙江创嘉项目管理有限公司开具投标保证金收据。

5、保证金退付：未中标的供应商的投标保证金，在中标人确定后5个工作日内退还；中标人的投标保证金在签订合同并经合同备案后5个工作日内退还。

注：未中标的供应商的投标保证金，在中标人确定后5个工作日内，携带代理公司开具的投标保证金收据复印件和报价开具的收款收据（盖财务章或者公章）到浙江创嘉项目管理有限公司财务部办理退付投标保证金手续；亦可邮寄上述资料，浙江创嘉项目管理有限公司，徐速贞，电话0577-56653967），邮寄前请先致电登记并自行承担邮寄丢失的风险。中标人的投标保证金在签订合同并经合同备案后5个工作日内凭上述资料到浙江创嘉项目管理有限公司财务部办理退付投标保证金手续。

浙江创嘉项目管理有限公司

目    录

温州市现代集团所属浙江东方职业技术学院关于AI机器视觉虚拟仿真软件与三坐标测量系统项目（自主）的采购公告	3

投标人须知前附表	6

第一部分  投标人须知	8

一、说明	8

二、采购文件	8

三、投标文件的编制	8

四、投标文件的递交	11

五、开标和评标	11

六、授予合同	14

第二部分  合同主要条款	16

第三部分  附件	21

第四部分  采购内容及要求	35

第五部分  评标原则及方法	47

注：采购文件中部分加“▲”及加下划线的条款，为采购的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人概不负责。

温州市现代集团所属浙江东方职业技术学院关于AI机器视觉虚拟仿真软件与三坐标测量系统项目（自主）的采购公告

根据《温州市市属国有企业采购管理办法》等有关规定，浙江创嘉项目管理有限公司受浙江东方职业技术学院委托，就AI机器视觉虚拟仿真软件与三坐标测量系统以公开招标方式进行国企采购，欢迎国内合格的投标人前来投标。

一、项目编号：WGSS-XDJT-Z-2025092

二、项目性质：国企采购（非政府采购项目）

三、采购内容（具体采购内容及详细技术要求见采购文件相关部分）：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 合同履约期限 | 简要技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AI机器视觉虚拟仿真软件与三坐标测量系统 | 1 | 项 | 110万元 | 自合同签订之日起45日历天内完成本项目供货、安装调试，并在采购人指定的时间内通过验收。 | AI机器视觉虚拟仿真软件与三坐标测量系统，具体采购内容及要求见采购文件相关部分。 |

四、投标人资格要求：

1、符合《温州市市属国有企业采购管理办法》第十八条对投标人参加温州市国有企业采购活动应当具备的条件的要求；

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动；

3、本项目不接受联合体投标。

五、获取采购文件时间及地址：

1、获取时间：自本公告公布日起至截标之前，投标人单位准备好资料均可申请获取（上午：9:00-11:30 下午：13:30-16:30 双休日及法定节假日除外）。

2、获取方式：网上获取/现场获取（获取网址：https://www.lecaiyun.com/）（未注册的供应商请尽早注册，客服电话：95763），投标人申请获取成功后自行下载采购文件，还须将书面申请获取资料提交至采购代理机构并办理购买采购文件事宜。

3、获取采购文件地点：温州市鹿城区车站大道天和大厦A幢1501室。投标人可采用邮寄或发送邮件方式申请获取，邮箱393354@qq.com，具体情况请联系采购代理机构。

4、采购文件售价：人民币500元整（售后不退，支付宝缴费账号：393354@qq.com）

5、购买采购文件时须提交的书面申请获取资料：

1）温州市国有企业采购投标报名申请表（附件自行下载填写）

2）法定代表授权书或投标单位介绍信；

3）企业法人营业执照副本、税务登记证书（如有）；

4）投标人认为需要提供的其他资料；

以上资料若为复印件，须加盖投标人公章。

六、投标及开标信息

投标截止时间：2025年08月21日09时30分整

投标文件递交地点：温州市鹿城区瓯江路展银大厦1楼1号会议室

开标时间：2025年08月21日09时30分整

开标地点：温州市鹿城区瓯江路展银大厦1楼1号会议室

七、投标保证金及交付方式：

投标保证金金额：▲人民币壹万壹仟元整；供应商必须在投标截止时间前以转账的方式汇入投标保证金，并至采购代理机构换取收据。（详见本采购文件投标保证金办理注意事项）。

户名：浙江创嘉项目管理有限公司

账号：766000120190009458

开户行：温州银行黄龙支行

八、其他事项：

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自采购公告发出之日（采购公告发布当天不算）起6个日历天内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。逾期提出的，采购人和采购代理机构可以不予受理、答复。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人的采购监督管理部门投诉。

2、温州市现代服务业发展集团有限公司负责对投标人反映的企业本部及所属企业在采购活动中出现的违法违规问题进行答疑回复。投标人认为温州市现代服务业发展集团有限公司答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

3、潜在供应商可在乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）进行免费注册，具体详见乐采云平台供应商注册要求，中标人应在合同签订前完成注册并成为正式注册供应商。

4、书面质疑受理地点：温州市鹿城区车站大道天和大厦A幢1501室，联系人：张先生，联系电话：13867729391。

5、采购公告附件的采购文件仅供阅览使用，未按照本公告规定的方式获取采购文件的潜在供应商提起的质疑采购组织机构将不予受理、答复。

九、联系方式

1、采购人：浙江东方职业技术学院

地址：温州经济技术开发区金海三道433号浙江东方职业技术学院

联系人：张老师

联系电话：0577-86561078

2、采购代理机构：浙江创嘉项目管理有限公司

地址：温州市鹿城区车站大道天和大厦A幢1501室

电话：13758431531、0577-56653967

传真：0577-56653969

联系人：单先生

采购监督管理部门：温州市现代服务业发展集团有限公司纪检监察室

联系人：何先生

联系方式：0577-88160019

浙江东方职业技术学院

浙江创嘉项目管理有限公司

2025年08月08日

温州市现代集团所属浙江东方职业技术学院关于AI机器视觉虚拟仿真软件与三坐标测量系统项目（自主）的征求意见公示

浙江创嘉项目管理有限公司将于近期就浙江东方职业技术学院所需AI机器视觉虚拟仿真软件与三坐标测量系统以公开招标方式进行国企采购。现将采购文件公布如下，并公开征求投标人及专家意见。

一、征求意见范围：

1、是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2、投标人资格条件是否具有明显倾向性和歧视性；

3、影响国企采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二、征求意见的回复：

各投标人及专家提出修改理由和建议的，请于2025年08月13日17:00前（节假日除外）将书面材料签字（盖章）并密封后送至温州市鹿城区车站大道天和大厦A幢1501室，外地可传真送达，传真：0577-56653969 ，传真件必须签字（盖章）。同时将电子文档发送至以下信箱：393354@qq.com。

联系人：单先生 电话：0577-56653967、13758431531。对逾期送达的意见、建议书恕不接受。

三、附本项目采购文件

浙江东方职业技术学院

浙江创嘉项目管理有限公司

2025年08月08日

投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：浙江东方职业技术学院 地址：温州经济技术开发区金海三道433号浙江东方职业技术学院 联系人：张老师 联系电话：0577-86561078 |
| 2 | 采购代理机构 | 采购代理机构：浙江创嘉项目管理有限公司 地址：温州市鹿城区车站大道天和大厦A幢1501室 联系人：单先生 电话：13758431531、0577-56653967 传真：0577-56653969 |
| 3 | 采购名称 | 项目名称：AI机器视觉虚拟仿真软件与三坐标测量系统 项目编号：WGSS-XDJT-Z-2025092 |
| 4 | 采购预算及内容 | 本项目采购预算为110万元。具体内容及要求见采购文件。 |
| 5 | ▲合同履约期限 | 自合同签订之日起45日历天内完成本项目供货、安装调试，并在采购人指定的时间内通过验收。 |
| 6 | ▲投标人资格要求 | 1、符合《温州市市属国有企业采购管理办法》第十八条对投标人参加温州市国有企业采购活动应当具备的条件的要求； 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动； 3、本项目不接受联合体投标。 |
| 7 | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 □接受 |
| 8 | 踏勘现场 | 不组织，现场勘查不统一组织，潜在投标人可自行前往。 |
| 9 | 投标预备会 | □召开 ☑不召开 |
| 10 | 投标截止时间 | 见采购公告 |
| 11 | 分包 | □允许 ☑不允许 |
| 12 | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：不允许负偏差。 |
| 13 | 投标有效期 | 自投标截止时间起生效，有效期90天。 |
| 14 | 投标保证金 | 投标保证金金额：▲人民币壹万壹仟元整；供应商必须在投标截止时间前以转账的方式汇入投标保证金，并至采购代理机构换取收据。（详见本采购文件投标保证金办理注意事项）。 户名：浙江创嘉项目管理有限公司 账号：766000120190009458 开户行：温州银行黄龙支行 |
| 15 | 投标文件的组成 | 1、由“技术资信文件”和“报价文件”二个部分组成。纸质投标文件正本一份，副本五份，共六份。 2、电子投标文件U盘一份，电子投标文件为技术资信文件、报价文件等二部分完整投标文件签字盖章后的PDF格式扫描文件。电子投标文件密封于“报价文件”密封袋内。 |
| 16 | 开标时间 和地点 | 详见采购公告 |
| 17 | 评标委员会 的组建 | 采购人按照《温州市市属国有企业采购管理办法》等有关法律法规的规定组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人（含）以上单数，除采购人代表外的专家将在评标专家库中随机抽取产生。 |
| 18 | 履约保证金 | ☑需要 履约保证金的形式：银行转账或保函（银行、保险公司出具）。 履约保证金的金额：中标金额的2.5%。 须按规定向采购人一次性提交履约保证金。 |
| 19 | 合同备案 | （1）中标人在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 （2）中标人与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给采购代理机构：邮箱：393354@qq.com。 |
| 20 | 质疑与投诉 | 1.供应商认为采购文件、采购过程使自己的权益受到损害的，可以自采购公告发出之日（采购公告发布当天不算）起6个日历天内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。投标人认为中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知道其权益受到损害之日起三个日历天内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。 2.采购人或采购代理机构在收到投标人的书面质疑后三个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人的采购监督管理部门投诉。 3.温州市现代服务业发展集团有限公司负责对投标人反映的企业本部及所属企业在采购活动中出现的违法违规问题进行答疑回复。投标人认为温州市现代服务业发展集团有限公司答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。 |
| 21 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位服务、项目验收等重要环节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向监管部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 22 | 解释权 | 构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于采购投标阶段的约定，按采购公告、投标人须知、评审办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |

第一部分  投标人须知

# 一、说明

1.本次采购是按照《温州市市属国有企业采购管理办法》等法律及有关法规组织和实施的国企采购（非政府采购项目）。

2.▲合格投标人

合格投标人要求以本项目采购公告及投标人须知前附表中“投标人资格要求”描述为准。

3.投标人代表

指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

4.投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

# 二、采购文件

1.采购文件由采购文件目录所列内容及相关资料组成。

2.采购文件的澄清

投标人对采购文件如有疑点或未尽事宜要求澄清，或认为有必要进行说明或交流，投标人可以在采购公告发出之日（采购公告发布当天不算）起6个日历天内，以书面形式（包括信函、传真、下同）向采购人或采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各有关投标人或召开答疑会。如果标书答疑期内未收到有关疑问，视为投标人完全同意采购文件所有条款，且对于采购文件相关表述以及未尽事宜如有争议，以采购人和采购代理机构解释为准。

3.采购文件的修改

3.1在投标截止期三天前，采购人无论是出于何种原因，均可对采购文件用补充文件的方式进行修改，并在乐采云平台、温州国企采购平台、温州市现代服务业发展集团有限公司网站、浙江东方职业技术学院网站上发布更正公告。该澄清和修改的内容为采购文件的组成部分。不足3日的，采购人将顺延提交投标文件的截止时间。采购人可以视采购具体情况在采购文件要求提交截止时间前，作出延长投标截止时间和开标时间的决定，并在乐采云平台、温州国企采购平台、温州市现代服务业发展集团有限公司网站、浙江东方职业技术学院网站上发布变更公告。

3.2采购文件如有补充更正均见乐采云平台、温州国企采购平台、温州市现代服务业发展集团有限公司网站、浙江东方职业技术学院网站所发布的更正通知。投标人须在开标前自行查看是否有补充更正文件，并按补充更正文件要求投标，否则责任自负。

# 三、投标文件的编制

1.投标人应认真阅读采购文件中所有事项格式、条款和技术规范等。投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标人自行承担。

2.投标人法律责任

▲投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

3.投标文件的构成：

3.1投标文件由技术资信文件、报价文件二部分构成：

（1）技术资信文件

| 序号 | 内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲资格部分 | 附件一 |
| a） | 法定代表人声明书或法定代表人授权书 |  |
| b） | 营业执照（或事业法人登记证书或其他工商等登记证明材料；自然人参与采购，提供身份证）复印件、税务登记证（或其他缴纳证明材料）复印件、社保登记证（或其他缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件 |  |
| c） | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函 |  |
| d） | 具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力的承诺函 |  |
| e） | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函 |  |
| f） | 参加采购、招投标等活动前三年内（新成立不满三年的组织机构自成立之日起算）在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录的声明函 |  |
| g） | 声明书（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动） |  |
| 2 | 投标函 | 附件二 |
| 3 | 技术规格、商务条款偏离表 | 附件四 |
| 4 | 项目负责人资历表 | 附件五 |
| 5 | 项目团队人员配置一览表 |  |
| 8 | 资信证明文件（本部分为技术资信评分内容，投标人根据自身实际情况提供） |  |
| 10 | 同类项目业绩表 | 附件六 |
| 11 | 供货范围详细清单 | 附件七 |
| 12 | 随机备品备件和专用工具清单（如有） |  |
| 13 | 针对本次项目采购需求提出的详细实施方案（包括但不限于技术资信分评分细则要求的各个方案） |  |
| 14 | 结合采购文件评分细则投标人认为需要提供的其他技术资料 |  |

说明：

- 1）投标人可根据采购文件中的技术规格书以及技术资信评分表，提供投标人认为需要提供的文件和资料。

- 2）投标人可在投标文件中对采购文件中的技术要求选用替代标准、补充或更改，但这些替代标准及补充更改必须相当于或优于采购文件中提出的相应技术要求，并使采购人满意。同时在技术偏离表中作出详细说明。

（2） 报价文件

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 开标一览表 | 附件三（1） |
| 2 | 投标分项报价表 | 附件三（2） |

3.2投标文件形式

- 投标人应根据采购文件中所提供的格式，内容按顺序填写并装订成册；

- 技术资信文件、报价文件分别包装于各自不透明的标函袋中，标函袋不做统一要求。

- 投标文件应有目录以及页码，以便评委检索；

4.投标报价

4.1▲本项目投标报价是指投标人在正确地完全履行合同义务后采购人应支付给投标人的所有价款，包括但不限于投标人各项成本支出、合理的利润、应交纳的税金及采购代理费用等，完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。投标人应根据上述因素自行考虑含入投标总价。投标人须充分考虑本项目的特殊性和不可预见性在内的所有为完成本项目引起的费用等所需的各项应有费用。

4.2投标人必须按第三部分附件的开标一览表、投标分项报价表（统一格式）的内容填写投标报价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签署。

4.3所有投标均以人民币报价。

4.4▲采购人不接受任何选择报价，只允许一个报价。

4.5最低报价不能作为中标的保证。

5.投标保证金

  - 投标人必须在投标截止时间前向采购代理单位指定账户缴纳（转账）投标保证金（以采购代理单位银行系统显示到账时间为准），否则采购人将不接受其投标。

  - 中标人的投标保证金在与采购人签订合同后5个工作日内无息退还，未中标人的投标保证金将在确定中标人后5个工作日内无息退还

  - ▲如发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在采购文件规定的投标有效期内撤回投标；

（2）中标人未按中标通知书中规定的时间与采购人签订合同；

（3）中标人在规定期限内未能根据采购文件要求提供履约保证金；

（4）投标人在采购文件中提供虚假技术指标及参数，经评标委员会确认属实的。

（5）经采购人的采购监督管理部门审查认定投标人有违反《温州市市属国有企业采购管理办法》等有关法律法规的行为。

6.投标有效期

6.1自开标之日起 90天内投标应保持有效。投标有效期短于这个规定期限的投标将视为非响应性投标而予以拒绝。

6.2特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求，而不会导致投标保证金不予退还。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

7.投标文件的签署和规定

  - ▲投标人应提供投标文件技术资信文件、报价文件各一式六份的投标文件，分别装订成册，且单独密封装订（正本与副本允许合并密封）。其中纸质投标文件正本一份、副本五份，共六份。每套投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。无论中标与否，投标文件均不退还。

  - 投标文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由法定代表人或其授权代表签署，副本可用正本的复印。

  - 投标文件如有修改和增删必须由投标文件签字人在修改和增删处旁签署或盖章，方才有效。

  - 投标文件字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其投标被拒绝。

8.投标文件的密封及标记

  - ▲投标人须将投标文件的“技术资信文件”、“报价文件”分别单独密封，且在各自的密封袋上标明“技术资信文件”、“报价文件”字样。封口处贴上封条，启封处加盖投标单位公章。封皮上写明投标项目名称、项目编号，并注明“开标时启封”字样。

  - 如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购人对投标文件的误投和提前启封不负责任。

# 四、投标文件的递交

1.投标文件的递交

  - ▲投标文件必须在规定的投标截止时间前送达到指定的收标地点；

  - ▲投标保证金缴纳证明（以采购代理单位银行系统显示到账时间为准）；

  - ▲投标人如是法定代表人或个体工商户经营者参加投标的，法定代表人有效身份证明（原件）、企业/事业单位法人营业执照或个体工商户营业执照复印件（加盖投标人公章），由采购人或代理机构确认投标资格；

  - ▲投标人如是授权代表参加投标的，法定代表人授权书（原件）、授权代表有效身份证明（原件）、企业/事业单位法人营业执照复印件（加盖投标人公章），由采购人或代理机构确认投标资格。

  - ▲法定代表人授权书原件、企业/事业法人营业执照或个体工商户营业执照复印件等如密封在投标文件技术资信文件中，在技术资信文件开启后经查验符合要求亦为有效。

2.投标文件的修改和撤回

  - 在投标截止时间前，投标人可以用书面形式提出修改或撤回其投标并送达到采购人，但不得影响开标活动的正常进行。

  - “投标文件修改”或“投标文件撤回通知”都应密封并在密封袋上写明投标项目名称、编号、投标单位名称，并注明“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样。

  - 从投标截止日期起至投标有效期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则投标保证金将被不予退还。

3.▲发生下列情况之一的投标文件将不予受理：

  - 在投标截止时间以后送达的投标文件；

  - 未购买采购文件；

  - 未递交投标保证金；

  - 未密封盖章或未装订的投标文件及由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的投标文件；

  - 以电讯形式递交的投标文件。

# 五、开标和评标

1.评标委员会

采购人依法组建评标委员会。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《温州市市属国有企业采购管理办法》等有关法律法规的规定。

2.评标过程的保密性

开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程中试图向采购人和评标委员会施加影响，其投标将被拒绝。

3.开标、评标

  - 按采购文件规定的时间、地点开启各投标人的投标文件。开标前，首先检查投标文件的密封情况，确认无误后开启投标文件（技术资信文件）。

  - 投标文件的初审。初审分为资格性审查和符合性检查。

- 资格性审查。

依据法律、法规和采购文件的规定，采购人或代理机构在开启各投标人资格证明文件后，对各投标人进行投标资格审查，审查内容包括但不仅限于投标文件所提交的证明材料是否能证明符合本项目对合格投标人的实质性要求。采购人或代理机构对投标人所提供的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标人所提供的资格证明材料不合法或不真实，采购人可取消其中标资格并追究法律责任。通过资格审查视作具备投标资格，审查不合格的投标文件将不进入后续详细评审。

2）符合性检查。

依据采购文件的规定，从投标文件中的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查。

3）▲通过资格性审查与符合性审查的技术资信文件由评委进行综合评审，审查确认未通过的技术资信文件不予评审。

- 3.5▲在对各投标人的投标文件进行综合评审时，投标文件有下列情况之一的，经评标委员会认定后按无效标处理：

- 投标文件中要求投标人加盖投标人公章的地方无投标人公章的；

- 投标文件中要求投标人法定代表人或授权代表签字（或盖章）的地方无法定代表人签字或其授权代表签字（或盖章）的；

- 不具备采购文件中规定的资格要求的；

- 报价超过采购文件中规定的最高限价的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 经评标委员会认定投标人串通投标的；

- 同时出现两种及以上不一致价格且修正后投标人不确认报价的；

- 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且在评标现场合理的时间内不能证明其报价合理性的；

- 在技术资信文件中出现投标报价的；

- 授权代表无法定代表人合法、有效委托的；

- 提供了虚假文件资料，有弄虚作假行为的；

- 投标文件为活页形式，未装订成册的；

- 评标委员会认定不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

- 3.4▲有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 3.5开启报价文件

- 开报价文件时邀请所有投标人代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。投标人代表未参加开标会的，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

- 宣布对各投标人有效身份证件、投标保证金等审查结果和技术资信得分情况。

- 检查有效投标人“报价文件”的密封情况，确认无误后开启“报价文件”，唱读“开标一览表”全部内容。唱读结束后，投标人代表应对唱读内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

- 开标时没有启封和宣读的投标文件，原封退回给投标人。

- 开报价文件时，采购人指定专人做好记录，存档备查。

- 3.6“报价文件”开启后，由评标委员会对各投标人的商务报价进行核查，核查时发现投标报价内容不清楚可要求投标人书面澄清，计算上的错误，可按下面方法修正：

- 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（2）如果投标人不接受对其价格错误进行修正，其投标无效。

- 3.7在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格基本相符。没有重大偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

- 3.8▲实质上没有响应采购文件要求的投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

- 3.9评标委员会对审查合格的投标文件按照采购文件中制订的评标方法进行综合评定打分。

3.10▲评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.11▲使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，根据核心产品品牌确定。

3.12评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.13根据《温州市市属国有企业采购管理办法》第三十六条规定“采购响应（指投标或谈判、报价）截止时间止及评审期间，出现有效供应商不足三家的情形，如采购文件事先已在指定媒体公开征求了供应商意见且无重大异议，或经专家论证且出具了“供应商资格条件和项目技术指标等没有歧视性和倾向性”意见的，同时采购信息已在本办法规定的媒体上公告，采购文件的发售和截止时间符合法定或本办法规定，由实质性响应的供应商认可后，可以按原采购方式继续进行采购活动，但采购项目第一次评审活动除外。”

4.投标文件的澄清

  - 在评标期间，评标委员会可以对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容做必要的澄清、说明或补正。澄清内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标人，评标委员会可以否决其投标。

  - ▲经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标人则被认为是“没有实质性响应采购文件要求”，其投标不进入下一步评审。

5.确定中标候选人

  - 本次采购由评标委员会推荐中标候选人，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。

  - 评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定在有效标中按投标人的综合得分（即技术资信分与报价分之和）高低进行排序，当有效投标人数量为≥3家时，综合得分前二名的投标人推荐为第一、第二中标候选人。（综合得分相同的，按报价分由高到低顺序排列；综合得分且报价分相同的，由评标委员会成员抽签决定排序）

  - 若出现以下情形之一，采购人可视具体情况确定是否由排名第二的中标候选人为中标人或重新组织采购：

- 第一中标候选人放弃中标资格；

- 第一中标候选人因不可抗力提出不能履行合同；

- 第一中标候选人未能在规定的期限内提交履约保证金；

- 第一中标候选人未能在规定时间内与采购人签订合同；

- 经质疑，采购人审查后，第一中标候选人确实在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

  - 采购人、采购代理机构及评标委员会对未中标的投标人不作解释，不对投标人公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

6.评标原则及办法

评标委员会按照采购文件的要求和条件进行评标，详见“评标原则及方法”。

# 六、授予合同

1.确定中标人

评标委员会推荐的中标候选人经采购人确认，采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内在乐采云平台、温州国企采购平台、温州市现代服务业发展集团有限公司网站、浙江东方职业技术学院网站上发布中标公告，各投标人对评标结果如有异议，可在规定时间内以书面形式向采购人进行署名投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。中标公告期限为3个日历天，公示期结束后，采购人将根据评标委员会提交的书面评标报告和评审结果最后确定中标人。

2.中标通知书

2.1中标人确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。

2.2中标通知书是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有同等法律效力。

2.3 采购人对未中标的投标人不作落标原因解释

3.签订合同

3.1中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

3.2采购文件、采购补充文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.3拒签协议的违约责任

中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签协议者，以投标违约处理，其投标保证金不予退回；给采购人造成损失的，由中标人负责赔偿；由此而需要重新组织采购的，所需费用由中标人承担。

4.履约保证金

4.1中标人在签订合同前需向采购人提交中标金额2.5%作为履约保证金，履约保证金的形式为银行转账或保函（银行、保险公司出具）。

4.2如中标人在签约前未在规定的时间内提交履约保证金则采购人有权拒签支付。

4.3签订合同后，待所有货物完成最终调试并通过验收后履约保证金转为质保金，待质保期满后无质量问题15个工作日内一次性无息退还，采用保函形式的，须保证质保期内保函的有效性。

5.质疑与投诉

5.1.供应商认为采购文件、采购过程使自己的权益受到损害的，可以自采购公告发出之日（采购公告发布当天不算）起6个日历天内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。投标人认为中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知道其权益受到损害之日起三个日历天内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

5.2.采购人或采购代理机构在收到投标人的书面质疑后三个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人的采购监督管理部门投诉。

5.3温州市现代服务业发展集团有限公司负责对投标人反映的企业本部及所属企业在采购活动中出现的违法违规问题进行答疑回复。投标人认为温州市现代服务业发展集团有限公司答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

5.4投诉人投诉时，应提交投诉书，投诉书应当由本人或法定代表人签字盖公章，投诉书应说明具体的投诉事项及事实依据。投诉人对投诉书的真实性负责，恶意投诉将承担相应的法律和民事责任。

6.采购代理服务费

6.1本项目采购代理服务费按固定金额人民币捌仟元整（￥8000.00元）收取，由中标人在领取中标通知书时支付，如存在多个中标人的，按中标人数量平均，采购代理费包含在投标总价中综合考虑。

6.2 采购代理服务费可以是现金、支票或汇票

7.乐采云国企采购平台项目采购技术服务费

7.1收费标准

（1）不涉及具体金额的采购项目，技术服务费800元/件；

（2）涉及具体金额的采购项目，根据标的额，按照以下比例收取技术服务费：

中标价80万元以下（含80万元的）：按800元收取；

中标价超过80万元的：中标价的千分之一（0.1%），以30000元封顶。

7.2收费对象：中标人

7.3缴款内容：于中标（成交）结果公示后向乐采云国企采购平台支付该项目的技术服务费。技术服务费包含在报价中综合考虑。

第二部分  合同主要条款

注：如甲、乙双方同意，合同格式也可以按照其他形式， 具体条款以甲方为主协商确定。但合同条款的基本内容应与以下要求的内容相一致。

甲方：                                        （采购人）

乙方：                                         （中标人）

浙江东方职业技术学院的               （项目名称、编号）在国内以公开招标方式进行采购，经评标委员会评定                 （中标人名称）为中标人。双方本着诚信及互利互惠的原则，同意按照下面条款和条件，签署本合同。

## 一、本合同签订依据

《中华人民共和国民法典》

## 二、合同文件的优先次序

合同文件如存在歧义或不一致则根据以下优先次序来判断：

1、合同书及合同补充条款或说明

2、中标通知书

3、承诺书（含询标记录和优惠条款）

4、采购文件

5、投标文件

## 三、采购内容

1、产品名称、规格及数量

| 序号 | 产品名称 | 品牌/产地 | 型号/规格 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价：（人民币大写）： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上合同总价包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部费用，型号规格材质在清单中未标明的，以投标文件、采购文件标注的为准。

2、标准和计量单位

（1）本合同项下交付的货物应符合技术规格所述的标准。如在采购文件中无相应说明，则以国家颁布的最新版本标准或行业（部）标准或相应的国际标准执行，没有国家或行业（部）标准的则按企业标准执行。

（2） 除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3、专利权

乙方应保证，甲方在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。乙方应承担由此可能产生的一切法律责任和费用。

## 四、交货

1、包装要求

（1）除合同另有规定外，乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸储存等并充分考虑到运输途中的各种复杂情况（例如恶劣天气）和温州地区气候特点以及露天存放问题。乙方应承担由于包装或防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

（2）每一包装箱内必须附有装箱清单、合格证和齐全的技术资料等。

（3）乙方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样标注“收货人”“货物名称”“小心轻放”、“防潮”、“此端朝上，请勿倒置”等字样和其他国际贸易中使用的适当标志。

2、交货方式

（1）现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物运抵甲方指定的现场并落地就位。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

（2）在现场交货条件下，乙方在货物发运前    天，将要发运货物的合同号、货物名称、规格、数量、包装箱件数、重量、包装箱尺寸（长×宽×高）和货物的卸车，贮存的特殊要求以及运输工具名称以及启运日期，以书面或邮件形式通知甲方。

（3）如因乙方延误将上述内容用其他形式通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方承担。

3、交付日期：接到甲方书面通知后，乙方于45日历天内完成供货、安装调试，验收由甲方另行通知。

4、交货地点：甲方指定地点 。同时向甲方提供货物的质量保证书、保修卡、使用说明等必备资料和必备配附件。

5、培训：乙方须在安装调试好后10个工作日内提供不少于2次的免费师资使用培训服务。

6、技术文件和资料

（1）提供技术文件和资料的种类和数量在本采购文件《采购内容及要求》中规定，甲乙双方可根据采购要求和需要订立具体的技术文件和资料交付时间和数量。

（2）如果甲方确认乙方提供的技术文件和资料不完整，或在运输途中丢失，乙方应在收到甲方通知后3天内将这些文件、资料补齐。

## 五、付款方式与结算

1、在合同签订前，乙方须向甲方提供合同金额2.5%的履约保证金。如乙方在签约前未在规定的时间内提交履约保证金则甲方有权拒签合同。合同签订后待乙方完成全部货物的生产、运输、安装后，甲方在15个工作日内向乙方支付合同总额30%的货款。待所有货物完成最终调试并通过验收后15个工作日内，甲方向乙方支付剩余合同总额70%的货款（款项支付前乙方必须开具与合同金额相等的正规有效的增值税普通发票）。剩余2.5%的履约保证金转为质保金，待质保期满后无质量问题15个工作日内一次性无息退还，采用保函形式的，须保证质保期内保函的有效性。

2、因乙方违约责任导致被甲方触发惩罚条款导致质保金金额减少，乙方须无条件在7个工作日内补足质保金金额，使其保持在满额状态。

## 六、质量要求

1、乙方所提供的货物应保证是企业原厂生产的货物，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物经正常运行和保养，在其使用寿命期内应具有使甲方满意的性能，并且确保一次性通过各项检验和测试。在货物质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺、材料和配套件的缺陷所产生的任何不足或故障负责。

2、根据甲方按检验标准检验的结果或当地质检部门检验的结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方，提出索赔。乙方在收到通知后，应在规定期限内，用与报价时采用的零件、部件或材料免费更换有缺陷的或不符合要求的零件、部件或材料，同时相应延长质量保证期。

3、乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

4、本合同项下货物质量保证期为自货物通过最终验收起，全部货物提供不少于  年（具体投标文件承诺为准）的质量免费保修（维护）期，在保质期内所产生的相关费用由乙方承担，合同内的所有货物要求乙方提供上门服务。在保修期内所产生的相关费用由乙方承担，并提供7×24小时电话响应技术咨询，线上响应服务时间为15分钟内；需要至现场处理的问题，到现场时间为4小时内，12小时以内解决问题的能力，如不能及时解决的，应提供替代方案。

## 七、验收

1、验收应在甲方和乙方双方共同参加下进行。货物到达现场后，乙方必须派员工到现场与甲方一起开箱并按供货清单进行初步验收，若有缺少或损坏，乙方应立即补足或更换全新同规格产品，直至甲方满意为止，待所有货物交货、安装调试完毕，由乙方提交验收申请报告和交付函，甲方在3个月内安排最终验收（如有第三方验收，费用由乙方承担）。

2、验收按国家有关的规定、规范进行。验收标准根据乙方的中标样品及投标文件中的技术参数进行验收。验收时如发现所交付的货物有短缺、次品、损坏等情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲方和乙方双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

3、如果合同货物运输过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换货，以保证合同货物成功完整交付。换货的相关费用由乙方承担。

## 八、双方责任

1、甲方

（1）按合同规定向乙方支付货款。

（2）组织对货物的验收。

2、乙方

（1）按合同要求提供货物和服务。

（2）对所提供的货物和服务质量问题无条件负责处理。

## 九、乙方履约延误

1、乙方应按照合同规定的时间交货和提供服务。

2、在履行合同过程中，如果乙方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将延误的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行分析评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。甲方同意延期的，双方应签订补充协议。

3、除了合同条款中不可抗力的情况外，除非延误是取得甲方同意且确认不收取赔偿费，乙方延误交货或提供服务应按合同条款第十条规定支付误期赔偿费。

4、所有提供的货物及验收都应服从甲方的统一安排。

## 十、误期赔偿费

除不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权直接从合同价款中扣除误期赔偿费。每延误一天的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点二（0.2%）计收，直至交货或提供服务为止。一旦延误，延误期赔偿费的金额达到合同价的百分之十（10%），甲方有权单方解除本合同，乙方应退回已收取的全部费用并按合同总金额的20%向甲方支付违约金。

## 十一、不可抗力

如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、破坏性台风和地震以及其他经双方同意属不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同期限应予延长，延长时限应相当于事故所影响的时间，或双方协商解决。

## 十二、税费

1、根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切费用由甲方承担。

2、根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

3、在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费由乙方承担。

## 十三、违约终止合同

1、甲方在乙方违约的情况下，如果发生下列情况之一，可考虑解除、终止部分或全部合同：

（1）乙方未能在合同规定的期限内或甲方同意延长的期限内提供全部或部分货物；

（2）乙方未能履行合同规定的其他任何义务。乙方在收到甲方发出的违约通知后30天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同，在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出的索赔。

2、 如果甲方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方因购买类似货物或服务而产生的全部费用。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

## 十四、履约保证金的罚没

1、如乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中得到补偿。

2、如果乙方毫无理由地拖延交货或拒绝履行合同规定的任何义务，履约保证金将被没收。

3、乙方提供的货物须和报价文件中所承诺的货物规格、数量、型号等相符（合同中另有规定除外），如不符，除追究乙方责任外，其履约保证金将被没收。

## 十五、争端的解决

1、合同实施或与合同有关的一切争端，甲乙双方应通过友好协商解决，如果协商仍得不到解决，任何一方可向甲方所在地的法院提起诉讼。

2、在诉讼期间，除正在执行诉讼的部分外，本合同的其他部分应继续执行。

## 十六、转让和分包及货物不可替代

1、未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让和分包其履行合同的义务。

2、货物不可替代，乙方在没有取得甲方的书面授权的情况下，不得将合同货物的生产制造转交其他生产厂商或以其他厂商的货物替代。

## 十七、适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

## 十八、合同生效及其他

1、合同应在双方签字盖章并在甲方收到乙方提供的履约保证金后开始生效。

2、如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

3、 合同壹式伍份，双方各贰份，壹份送采购代理公司备案。

| 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- |
| 单位名称：浙江东方职业技术学院 | 单位名称： |
| 单位地址：温州经济技术开发区金海三道433号 | 单位地址： |
| 法定代表或授权代表： | 法定代表或授权代表： |
| 项目经办人： | 项目经办人： |
| 电 话： 0577-86561078 | 电 话： |
| 开户银行：中国银行温州市分行南城支行 | 开户银行： |
| 账 号：397469008964 | 账 号： |
| 纳税人识别号：123303004728740058 | 纳税人识别号： |
| 签订日期：2025年 月 日 | 签订日期：2025年 月 日 |

注：本合同仅为合同书样本，中标人需根据实际情况与采购人签订正式合同。

# 第三部分  附件

附件一

资格部分

（1）-1法定代表人声明书

浙江东方职业技术学院：

浙江创嘉项目管理有限公司：

本人（法定代表人姓名）为（投标人全称）的法定代表人。我公司参加贵单位组织的（项目名称、项目编号）的采购活动，由我本人全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。联系方式如下：手机号码：       联系邮箱：         详细通讯地址：              。

投标人名称（盖章）：

日期：     年    月   日

附：法定代表人身份证正反面复印件

（1）-2法定代表人授权书

浙江东方职业技术学院：

浙江创嘉项目管理有限公司：

（投标人全称）法定代表人 （法定代表人姓名） 授权（委托代理人姓名）为本项目全权代表，参加贵单位组织的（项目名称、项目编号）的采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。联系方式如下：手机号码：       联系邮箱：         详细通讯地址：              。

法定代表人 （签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：     年    月   日

附：法定代表人及授权代表的身份证正反面复印件

说明：

1、若投标人代表为法定代表人，应提供声明书（1）-1并提交法定代表人身份证正反面复印件；

2、若投标人代表为法定代表人授权的委托代理人，应提供授权书（1）-2，并附法定代表人及授权代表的身份证正反面复印件。

（2）营业执照（或事业法人登记证书或其他工商等登记证明材料）

说明：

1、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章的规定，提供有效的相应具体证照复印件。

2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

3、金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

浙江东方职业技术学院：

浙江创嘉项目管理有限公司：

我方 （投标人全称）承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

（4） 具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力的承诺函

浙江东方职业技术学院：

浙江创嘉项目管理有限公司：

我方 （投标人全称）承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

（5） 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函

浙江东方职业技术学院：

浙江创嘉项目管理有限公司：

我方 （投标人全称）承诺具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

（6）参加采购、招投标等活动前三年内（新成立不满三年的组织机构自成立之日起算）在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录的声明函

浙江东方职业技术学院：

浙江创嘉项目管理有限公司：

我方 （投标人全称）参加本次采购、招投标等活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加采购活动的期限未满情形）、严重失信行为和行贿记录。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此声明！

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

（7）声明书（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动）

浙江东方职业技术学院：

浙江创嘉项目管理有限公司：

我方 （投标人全称）声明本项目投标时若发生我单位和其他投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位同时参与投标的，将自动放弃投标或中标资格。

特此声明！

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

附件二

投 标 函

浙江东方职业技术学院：

浙江创嘉项目管理有限公司：

根据贵单位为        项目（项目编号：             ）的投标邀请，我方           　　（投标人名称）作为投标人正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本次投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容：

1、按“投标人须知”要求编制的投标文件技术资信文件【正本一份，副本五份】；

2、按“投标人须知”要求编制的投标文件报价文件【正本一份，副本五份】；

我方已完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起 90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（六）我方如果中标，将保证履行采购文件以及采购文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《协议书》中的全部任务。

（七）所有与本次投标有关的函件请发往下列地址：

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

附件三

（1）开标一览表

项目名称：                               项目编号：                   价格单位：人民币元

| 项目名称 | 投标报价 | 合同履约期限 | 项目负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI机器视觉虚拟仿真软件与三坐标测量系统 | 大写： 小写： 元 | 自合同签订之日起45日历天内完成本项目供货、安装调试，并在采购人指定的时间内通过验收 |  |

说明：

1.▲不提供此表格将被视为没有实质性响应采购文件，作无效标处理。

2.本项目投标报价是指投标人在正确地完全履行合同义务后采购人应支付给投标人的所有价款，包括但不限于投标人各项成本支出、合理的利润、应交纳的税金及采购代理费用等，完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。投标人应根据上述因素自行考虑含入投标总价。投标人须充分考虑本项目的特殊性和不可预见性在内的所有为完成本项目引起的费用等所需的各项应有费用。

3.《开标一览表》中“投标报价”应与附件三（2）《投标分项报价表》中“投标总价”相一致。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

（2）投标分项报价表

| 序号 | 产品名称 | 品牌/产地 | 型号和规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他相关费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、此表内投标总价应与附件三（1）《开标一览表》投标报价相一致。

2、▲不提供详细“投标分项报价表”的，将视为没有实质性响应招标文件要求。

3、如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

4、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

附件四

技术规格、商务条款偏离表

项目名称：                                          项目编号：

|  | 序号 | 采购文件 条目号 | 采购文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 规 格 |  |  |  |  |  |
| 商 务 条 款 |  |  |  |  |  |

注：不填写此表视为完全响应采购文件内容。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

附件五

（1）项目负责人资历表

| 1．一般情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 学位 |  |  | 身份证号码 |  |  |
| 职称 |  |  |  |  | 在本合同中拟任职 |  |  |  |  |  |  |
| 学历 | 年毕业于 （学校） （专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 负责过的主要项目（类型和金额） |  |  |  |  |  | 该项目中任职 |  |  | 业主单位及联系电话 |  |
| 3．获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．目前承担的项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商根据技术资信评分细则提供对应的证明材料，否则评分时不予认可。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

（2）项目团队人员配置一览表

项目名称：                                          项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称/职务 | 本项目中的岗位 | 从事专业年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.本表中提供的人员名单应与实际投入项目的人员一致，如有变更应事先与采购人沟通，经采购人同意后才可变更人员，供应商不可擅自变更人员。

2.供应商根据技术资信评分细则提供对应的证明材料，否则评分时不予认可。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

附件六

同类项目业绩表

项目名称：                                                  项目编号：

| 项目名称 | 金额 | 使用单位全称 | 使用单位联系人电话 | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标人的同类项目业绩须满足采购文件第五部分“评分细则”中相对应的条件，否则评分不予认可。

2、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

3、投标人不按此要求填写此项内容或未提供业绩证明材料将视为无业绩。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

附件七

（1）供货范围详细清单

项目名称：                                                  项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 产地/制造商 | 型号 | 单位 | 数量 | 技术参数、性能 | 免费 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、表中的货物名称需按采购需求的第二条技术要求分项填写；

2、投标人可按以上表格形式进行复制，附在投标文件内。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

（2）随机备品备件和专用工具清单（如有）

项目名称：                                      项目编号：

| 货物名称及编号 | 附件及备件、专用工具名称 | 品牌/产地 | 数量 | 包装形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人可按以上表格形式进行复制，附在投标文件内。

2、本表所列为随货物所带的附件及备品备件。

3、货物验收时，实到的随机备品备件的产地等应与此清单一一对应。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

第四部分  采购内容及要求

- 一、项目概况

- 1.采购单位：浙江东方职业技术学院

- 2.项目名称：AI机器视觉虚拟仿真软件与三坐标测量系统

- 3.项目实施背景及基本情况：

- 随着制造业智能化转型的加速推进，机器视觉与精密测量技术已成为高端制造业的核心支撑技术。智能制造学院紧跟行业需求，近年来在智能制造领域持续深化专业建设，已建成机器视觉实训室，并依托"智能抛磨装备技术重点实验室"（温州市2023年度重点实验室）开展技术研发与人才培养。该实验室以"一院二心三领域"架构，聚焦机器视觉、机器人、工业控制等关键技术，围绕温州"5+5+N"现代产业体系，联合高校与企业构建政校企协同创新平台。

- 当前学院面临两方面发展需求：一方面，智能控制技术专业自2023年招生以来已形成4个班级、近200人的生源规模，根据国家标准需系统开展机器视觉课程教学。但现有实训室存在硬件设备成本高、易损性强、场地有限等制约，导致学生实操机会受限，且配套课程体系尚未完善，难以充分挖掘设备教学价值。另一方面，作为重点实验室的重要组成部分，机器视觉实验室虽在智能抛磨集成应用领域取得显著成果，但缺乏高精度三坐标测量系统这一关键检测设备，制约了精密测量技术研究与企业技术服务能力的提升。

- 为系统解决上述问题，学院拟通过"软硬结合"的建设方案：一方面引入AI机器视觉检测设计虚拟仿真软件，构建虚实结合的教学环境。该软件可突破硬件设备使用限制，通过无硬件损坏风险的环境实现反复实践训练，同步补充系统化教学资源，完善课程体系，提升教学效果；另一方面增购高精度三坐标测量系统，作为重点实验室的精密检测核心设备，与现有机器视觉技术形成技术协同，既满足高端制造领域精密检测需求，又为学生提供从视觉识别到尺寸测量的完整技术认知链路，强化产学研一体化服务能力。

- 4.本项目预算金额110万元。

- 二、采购标的具体情况

- 1.采购内容、数量、规格。

| - 序号 | - 设备名称 | - 数量 | - 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - AI视觉检测设计虚拟仿真软件 | - 1 | - 套 |
| - 2 | - 三坐标测量系统（核心产品） | - 1 | - 套 |
| - 3 | - 三坐标仪虚拟仿真系统 | - 1 | - 套 |

- 技术规格及数量

| - 序号 | - 设备名称 | - 技术功能参数 | - 数量 | - 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - AI视觉检测设计虚拟仿真软件 | - 一、技术指标 - 1.系统应符合B/S架构建设规范，支持PC端运行，支持本地部署及云端部署。 - 2.系统应构建用户角色管理模块，包含教师、学生两种用户角色，系统应兼容HTML5内核浏览器，无需下载任何插件。 - 3.系统应构建教学资源库，应内置不少于20个教学教辅资源，包含PPT、视频、PDF等。 - ★4.实训应支持的授课内容不少于8大项24小项，实训内容包含印刷信息采集、医药质量智能识别、3C辅料智能定位、汽车零件智能测量、3C表面瑕疵检测、新能源热熔点综合应用、农业分选定级综合应用、新能源多工位综合应用（需提供满足本款要求的软件功能完整截图加盖投标人单位公章）。 - 二、功能指标 - 教师端 - 1.系统应支持的开课模式应不少于2种，应支持教师查看正在授课的实验，实训指导书、实验进度、实验成绩和实验解析等，应内置导入模板供教师下载，应支持教师对班级内学生进行管理。 - 2.系统应支持教师查看授课历史，应支持教师导出学生成绩及回顾课堂，学生成绩应支持主观打分，打分比例应支持教师手动调整，调整后学生分数应实时更新。 - ★3. 系统应支持教师操作授课中台，授课中台应包含知识学习、虚仿实验和其他功能。知识学习应包含课件教案与视频教案，支持教师自主上传教案及视频教案。虚仿实验应内置指导书，支持下载功能；支持教师实时查看学生的实验进度；支持教师查看学生成绩及决策内容，决策内容包含最高实验得分、当前实验得分、实验要求、评分细节、检测单元搭建、运动过程搭建、视觉算法搭建；支持教师查看实验解析，实验解析包含正确决策思路以及决策流程。其他功能包括随机点名和拓展模块；实验扩展模块不少于2种（需提供满足本款要求的软件功能完整截图加盖投标人单位公章）。 - 4.系统应支持教师查看学情分析，对成绩排名进行筛选及查看成绩明细，应支持教师查看能力掌握情况并通过雷达图形式展示，应支持教师实时查看实训整体进度，参与学生数及已完成项目数。 - 5.系统应支持教师进行实训设置，可以设置评分的权重，评分项不少于5项。 - 学生端 - 1.系统应支持学生查看课件教案、视频教案、实验指导书以及进入实验。 - 2.系统应支持学生查看学情分析，应支持学生查看实训综合分、能力综合分、实训分数详情、能力掌握情况、能力分数详情。实训分数详情不少于3项；能力掌握情况通过雷达图形式展示，图表不少于2项，能力分数详情包含一级指标、二级指标及对应的指标权重。 - 三、系统功能 - 1、系统虚拟仿真案例不少于8个项目，每个项目最少包含两个任务，所有项目任务开放的权限需由教师端进行设置，学生端同步看到开放的项目任务。 - ★2、每个任务需包含检测单元搭建、运动过程搭建、视觉算法构建三个模块（需提供满足本款要求的软件功能完整截图加盖投标人单位公章）。 - 3、检测单元搭建模块，应内置不少于10种功能各异的模块工具，以满足不同检测需求，工具包含但不限于工作台、支架、直线模组、夹具、旋转模组、载具、相机、镜头、光源、产品等，支持学生选取合适的零件进行检测单元的自主搭建，搭建完成的检测单元应能够精确地执行检测任务，确保机构在各项性能参数上满足特定的运动要求；所有零件鼠标上移出现零件的作用、规则和成本，当场景中有可吸附对象时，高亮显示吸附区域，并可拖动零件完成吸附；点击零件可以进行删除和查看详细信息操作（需提供软件演示视频）。 - ★4、系统应构建运动过程构建模块，应支持学生对已添加的工具进行指令的添加和连接，可添加的指令应包含但不限于逻辑指令、运动指令、信号指令等模块，逻辑指令应不少于8个具体的指令选项，运动指令应不少于1个具体的指令选项，信号指令应不少于1个具体的指令选项。在检测单元搭建界面选择零件进行组装，可以在运动过程构建中实时生成同样名称的流程栏（需提供满足本款要求的软件功能完整截图加盖投标人单位公章）。 - 5、系统应构建视觉算法构建模块，应支持学生新建流程并进行分组管理，模块内应内置应用库算法工具，算法种类包含图像采集、定位、测量、识别、标定、逻辑工具、通信、图像处理、几何计算和缺陷检测。图像采集类算法包含图像采集和图像显示，定位类算法包含Blob分析、模板匹配、圆查找、直线查找、位置修正、Blob掩膜分析、灰度匹配、椭圆查找、边缘查找、顶点检测，测量类算法包含点点测量、点线测量、线线测量、点圆测量、线圆测量、圆圆测量、间距测量，识别类算法包含一维码识别、二维码识别、字符识别、DL目标检测、DL示例分割、DL分类；标定类算法包含N点标定、标定转换、N点标定助手；逻辑工具类算法包含条件、分支、逻辑、分支字符、格式化；通信类算法包含信号接收、信号发送；图像处理算法包含图像增强、图像运算、图像二值化、图像滤波、颜色转换、形态学处理、放射变换、灰度形态学；几何计算算法包含矩形计算；缺陷检测算法包含线性缺陷检测、表明缺陷检测。支持学生选择并添加相应的节点，支持学生通节点连接绘制出视觉处理流程；支持学生查看模块结果与当前结果。 - ★6、定位类算法中的BLOB分析算法可以支持进行图像设置、感兴趣区域设置、ROI参数设置、位置补正勾选设置、参数设置、高级参数设置。图像设置可通过链接从前置模块输出列表中选择图像；ROI参数设置需包含中心X、中心Y、矩形宽、矩形高、角度等参数；参数设置需包含二值化最小灰度值、二值化最大灰度值、按面积筛选最小值、按面积筛选最大值等参数，每个参数需提供参数说明；高级参数设置需包含正矩形宽、正矩形高、正矩形高宽比、BLOB周长、最小外接矩形宽、最小外接矩形高、最小外接矩形角度、矩形度、圆形度、排序、输出图像等参数，每个参数需提供参数说明（需提供满足本款要求的软件功能完整截图加盖投标人单位公章）。 - ★7、定位类算法中的圆查找算法可以支持进行图像设置、感兴趣区域设置、ROI参数设置、位置补正勾选设置、参数设置、高级参数设置。图像设置可通过链接从前置模块输出列表中选择图像；ROI参数设置需包含圆心X、圆心Y、半径等参数；参数设置需包含平滑系数、边缘阈值、边缘类型、边缘极性等参数，每个参数需提供参数说明；高级参数设置需包含卡尺数量、剔除距离、剔除点数、拟合方式、最大迭代次数等参数，每个参数需提供参数说明（需提供满足本款要求的软件功能完整截图加盖投标人单位公章）。 - 8、识别类算法中的一维码识别算法可以支持进行图像设置、感兴趣区域设置、ROI参数设置、位置补正勾选设置、参数设置、高级参数设置。图像设置可通过链接从前置模块输出列表中选择图像；ROI参数设置需包含中心X、中心Y、矩形宽、矩形高、角度等参数；参数设置需包含类型、期望数量等参数，每个参数需提供参数说明；高级参数设置需包含码最小宽度、超时停止、静区宽度验证、静区宽度等参数，每个参数需提供参数说明，点击执行可以在结果栏显示一维码识别结果。 - 9、图像处理类算法中的形态学处理算法可以支持进行图像设置、感兴趣区域设置、ROI参数设置、位置补正勾选设置、参数设置。图像设置可通过链接从前置模块输出列表中选择图像；ROI参数设置需包含中心X、中心Y、矩形宽、矩形高、角度等参数；参数设置需包含形态学类型、形态学形状、核宽、核高、迭代次数等参数，每个参数需提供参数说明，点击执行图片会出现对应的变化。 - 10、图像处理类算法中的图像二值化算法可以支持进行图像设置、感兴趣区域设置、ROI参数设置、位置补正勾选设置、参数设置。图像设置可通过链接从前置模块输出列表中选择图像；ROI参数设置需包含中心X、中心Y、矩形宽、矩形高、角度等参数；参数设置需包含二值化类型、最小灰度值、最大灰度值等参数，每个参数需提供参数说明，点击执行图片会根据对应的设置变成二值图像。 - 11、算法应包含深度学习DL目标检测、DL实例分割、DL分类算法。DL分类算法可以对输入图像进行设置，可以链接图像采集的输出图像；可以对感兴趣区域进行设置，选择矩形框，可以设置ROI参数，参数包含中心X、中心Y、矩形宽、矩形高、角度；可以进行位置补正的勾选；可以在模型设置中点击创建，可以切换到模型的标注训练界面，可以选择不同类型的图片，点击标签设置图片缺陷类型，点击未标注可以在图片栏中显示未打标签的图片，点击已标注可以在图片栏中显示已经打标签的图片；可以对参数进行设置，参数包含训练参数、数据集比例、模型，训练参数包含学习率、迭代次数、批处理数量和模型尺寸，数据集比例默认为训练0.8，验证0.2，模型名称为点击提交训练时的时间；可以在查看训练中选择提交训练的模型并进行下载；可以将模型保存并导入到软件中使用。 - 12、在检测单元搭建界面，移动相机的前后左右拍照位置，视觉算法界面的图像采集算法采集到的图像在结果显示中可以实时进行上下左右偏移；在检测单元搭建界面，移动相机的拍照高度，视觉算法界面的图像采集算法采集到的图像在结果显示中图像大小会发生变化；在检测单元搭建界面，更换其余镜头，视觉算法界面的图像采集算法采集到的图像在结果显示中图像大小会发生变化；在检测单元搭建界面，当相机分辨率与大于镜头分辨率时，视觉算法界面的图像采集算法采集到的图像在结果显示中会出现模糊。在运动过程构建界面，可以对光源亮度进行设置，修改亮度后，视觉算法界面的图像采集算法采集到的图像在结果显示中亮度会发生变化（需提供软件演示视频）。 - 13、系统应支持仿真运行，模拟运行结果，仿真动画应支持倍数播放，支持学生查看决策内容，查看仿真运行时长；实时显示3D运行动画，实时显示流程运行位置，运动过程搭建界面使用不同颜色代表指令执行情况，图片显示界面实时显示当前算法运行结果，算法搭建界面显示使用不同颜色代表算法流程执行情况；仿真可支持查看实验报告，实验报告包含所有决策，并将实验报告数据同步到教师端。仿真运行过程，每检测一个产品，图片位置角度会实时发生变化，界面会显示不同图片的算法执行结果（需提供软件演示视频）。 | - 1 | - 套 |
| - 2 | - 三坐标测量系统（核心产品） | - 1.机器参数 - ★a）测量行程：X≥600mm、Y≥800mm、Z≥600mm。（需提供产品宣传册复印件或产品使用说明书复印件并加盖投标人公章） - b）机器精度：按ISO-10360标准。 - 1）示值精度：MPE_E≤（2.3 + 3.3L/1000）μm - 2）探测精度：MPE_P ≤2.5μm - c）工作台承重：≥300kg。 - d）设备重量：≤ 795kg。 - e）动态性能：3D运动速度（mm/s） ≥520；3D运动加速度（mm/s2） ≥1730 - 2.控制模式：CNC三坐标 - 3.机器结构要求 - ★a）全合金铝精密三角梁框架结构，要求采用先进的表面阳极化挤压合金铝制造工艺，具备良好的刚性。（需提供产品宣传册复印件或产品使用说明书复印件并加盖投标人公章） - ★b）采用移动桥式结构，设备整体结构方便使用者操作，Y向导轨与工作台齐平，方便使用者对工件底部的测量；Y轴导轨是直接加工在工作台内的整体燕尾导轨，导轨与花岗岩工作台一体，保证测量机高精度高稳定性。（需提供产品宣传册复印件或产品使用说明书复印件并加盖投标人公章） - c）三轴均采用同步带驱动，结构紧凑、不打滑、速度快、噪音低、易维护。 - d）三轴均采用高分辨率镀金金属光栅尺，光栅系统分辨率≤0.078μm，并采用独有的弹性安装方式，其热膨胀系数的准确度及均匀性经 PTB认证。 - e）三轴均采用空气轴承，完全消除摩擦力和磨损的影响，对灰尘具备不敏感性。 - f）采用线性温度补偿技术，在外部温度波动时确保机器的测量精度。 - 4.机器控制要求 - a）带有三轴联动功能的便携式操纵盒，单摇杆结构，可以与测量软件实现通讯。 - b）独特的飞行特性减少了运动中的停顿和拐角，从而确保测量机的工作效率及运行的稳定性。 - c）经过严格的可靠性与安全性国际认证（如CE认证）。 - d）控制系统应具有各种紧急保护功能，含测头防撞保护、停电延时保护、电压波动保护、误操作保护等。 - 5.设备工作条件： - a）电源：220V±10％，50Hz - b）环境温度： 5℃～40℃ - c）相对湿度：25%～75% - d）气源：压力不小于0.5Mpa，清洁干燥 - e）耗气量：150NL/min - 6.测头系统配置： - a）自动旋转测座：A旋转角：-115°至+90°，B摇动角：±180º，步距≤5 º，空间旋转位置≥3000个位置。 - b）测头选择： - 1、触发测头由测头体和吸盘两部分组成，不需重复校验就可手动或自动更换吸盘，更换精度可保证2µm。使用通用M8螺纹连接，可适用于现有的大部分的手动或自动测座。可提供从0.055 N到0.10N之间不同的标定探测力的吸盘。 - 2、配置竞赛及教学测针包一套，探针、加长杆和工具组合总数不少于27件。 - 7.计算机及软件功能要求： - a）配套工作站一套，配置不低于：六核/16GB内存/256GB SSD+1TB HDD硬盘/2GB显卡/ DVD光驱/23.8” TFT显示器/ Windows 操作系统 - b）配套A4黑白激光打印机一台。 - c）测量软件要求： - 1.能够直接从CAD中提取几何特征的名义值。通过点击工件模型即可完成编程，简单便捷，且能消除人工输入错误或者对图纸的理解错误。 - 2. 具备基本扫描功能，支持多种已知特征的扫描测量方式，高效获得超高精准检测数据，可进行圆、圆柱、直线等扫描测量。 - 3. 无需打开对话框，只要在CAD特征上单击，即可快速创建自动特征。 - 4. 测量软件应具有PTB算法完全认证，具备三维模型导入功能并具备三维模型导出功能（导入导出的格式包含IGES、STEP格式）；测量软件的编程窗口必须含有可编辑命令模式和简要命令使用模式。软件具有丰富高级编程指令，包括：赋值、条件语句（If…else）、循环、函数等高级编程指令，便于开展研发工作。 - 5. 提供测头路径动画，利用动态的测量机模型，基于工件和夹具CAD自动检查测头碰撞。 - 6. 可以对CAD实施镜像、加层、移除、隐藏、更改实体，或者添加网格等操作。 - 7. “一键式”自动创建手动/自动坐标系。 - 8. 3D智能安全区域的编程功能。 - 9. 基于已测定的尺寸和特征，可执行程序中指定的任意部分尺寸，以快速实现某部分特征的复检或抽检。 - 10. 完全遵循国际GD&T评价标准，全面涵盖ISO及ASME Y14.5等标准。 - 11. 提供了功能强大的形位公差的评价，包括：直线度、平面度、圆度、圆柱度、圆锥度以及各种复杂曲面的轮廓度等。相对基准几何要素位置度的评价：平行度、垂直度、角度、对称度、位置度、同轴度、同心度、轴向跳动、径向跳动、轴向全跳动、径向全跳动。 - 12. 10种默认类型的检测报告及定制报告功能，满足各层次用户对测量报告的需求。 - 13. PTB与NIST完全认证 - 8.配套课程资源： - 1.课程标准：1份，不少于5页。 - 2.电子教材：提供不少于14份电子教材，涵盖机械检测技术相关主题。 - 3.教学课件：提供不少于13份教学课件，适用于课堂教学展示。 - 4.电子教案：提供不少于14份电子教案，用于教师备课指导。 - 5.练习素材：提供不少于10个Word文档形式的练习素材，用于学生课后练习和巩固知识。 - 6.试题库： 提供不少于380题的试题库，涵盖课程各个知识点，用于考试评估。 - 7.动画资源： 提供不少于48个动画资源，包括配合、量具使用、形位公差检测等，增强学生对复杂概念的理解。 - 8.视频资源： 提供不少于26个视频资源，涵盖三坐标测量机的操作及形位公差检测等内容，帮助学生掌握实际操作技能。 - 9.案例素材：提供不少于8个案例素材，包括三坐标测量、套类零件、导轨平直度检测、模具检测等，结合实际应用进行教学。 - 10.三坐标测量案例： 提供1个完整的三坐标测量案例，包含标准件数模、检测文档及操作视频，用于综合实践教学。 - 11.工具三维模型： 提供不少于10个工具的三维模型，如吊耳、活动扳手、角度尺、内六角扳手、普通扳手、钳子、塞尺、套筒、铁丝、楔形尺等，用于虚拟仿真教学和实训 - 12.微课程：数量不少于18个，平均时长不少于8分钟。内容包含外径千分尺的使用方法、游标卡尺的使用方法、孔轴及尺寸术语定义、公差与偏差、配合、基准制及选用、几何公差、形状公差与位置公差、直线度、量块、基本偏差系列和标准公差系列、表面粗糙度、测头配置与校验、Deom件零件坐标系创建、321法创建零件坐标系、平面特征的测量、圆柱与孔特征的测量与评价、圆锥特征的测量与评价等。 - 9.教学培训与保障能力： - ★1.要求有两套及以上与三坐标测量软件相对应的，针对精密检测课程的正规出版社出版的专用教材。（需提供两本教材书号及教材封面复印件加盖投标人公章） - ★2.要求提供专业试题库，题目主要范围要求围绕测量策略、特征测量过程、形位公差理解等内容。难度以企业一般检测技术岗位日常工作能力为基础命题，要求提供不少于8套样卷，题目总数≥220道（需提供一套样题及试题库截图加盖投标人公章）。 - ★3.要求有配合教材的课件PPT。（应提供课件目录复印件加盖投标人公章） - ★4.后期能提供专业的师资培训，能提供有竞争力的师资培训证书及符合国家教育要求的证书，满足教师后期教学要求。（应提供证书复印件加盖投标人公章） - ★5.制造商应有先进的技术能力和核心部件的完全知识产权，投标设备的主机框架、控制系统、测头系统、软件系统均为制造商自主研发生产，无二次组装/集成/贴牌，保证设备的长期稳定性；（主机、控制系统、测头系统、软件系统，都为同一品牌开发研制，提供有效的佐证材料并加盖投标人公章） | - 1 | - 套 |
| - 3 | - 三坐标仪虚拟仿真系统 | - 运行环境 - 1. 虚拟三坐标测量机软件部分本体和PC-DMIS软件在台式机或笔记本电脑（WINDOWS）上运行。 - 软件界面 - 1.隐匿式菜单或工具条：软件界面上看不到菜单、功能图标，全部用于显示场景和虚拟设备，以保持界面的纯净。 - 2.整屏展示：使用完整的屏幕显示场景，而不是将屏幕切割成若干区域。 - 部件认知 - 1.引出线：引出线将同时显示各部件名称，可根据用户观察视角与设备的距离自动进行层级显示。距离设备越近，显示项目越多。 - 虚拟装备 - 1.虚拟三坐标测量机本体：外形尺寸与真实三坐标测量机完全相同，并拥有高度逼真的外观。表面可见结构、零部件与真实机器一致。虚拟三坐标测量机表面有喷漆的颗粒质感、工作台有金属光泽质感、旋钮及冷却油管有塑料质感。 - 2.三坐标测量机操作手柄：可操作的独立手柄，操作方式与真实手柄高度一致。面板经专业绘制，精美大方，与真实手柄高度逼近。 - 标准件测量案例（需提供完整的案例演示视频） - （1）测量前准备： - 温度，湿度检查； - 擦拭，清理导轨； - 开气源，检查气压； - 开电源，手柄自检； - 开软件，设备回零； - 新建工程，配置测头； - 标准件装夹。 - （2）测量基本特征： - 标准件案例测量规划； - 手动采集特征（一）； - 新建工件坐标系； - 手动采集特征（二）； - 手动采集特征（三）； - 自动执行测量特征； - 构造案例特征； - （3）特征评价内容 - 圆3特征直径尺寸误差； - 平面1与点1特征间距离尺寸误差； - 直线1的直线度； - 平面2的平面度； - 平面1与平面2垂直度； - 平面2与平面3平行度； - 保存评价报告； - （4）测量后保养 - 将侧头移动至设备左上方； - 侧头角度旋转至A90B180； - 保存并关闭PC-DMIS软件； - 关闭气路； - 关闭控制柜； - 清理工作台面。 - 虚拟PC-DMIS软件 - 1.软件界面：虚拟PC-DMIS软件界面，操作规范以及相应评价系统与真实的PC-DMIS软件界面高度仿真。 - 2.软件功能：软件主要支持手动测量中与实际三坐标测量机完全相同的大部分主要功能，包括文件的建立与保存，测头的配置，特征数据的采集，特征拟合、构造，特征3D显示，特征评价及评价报告输出。 - 3.案例测量：软件提供一个基本综合案例，案例测量支持点、直线、平面、圆、球、圆柱和圆锥特征的拟合，3D显示，特征构造，特征评价及测量。另有案例过程中的测量准备和设备保养等相关内容。 - 关节臂测量VR教学模块（需提供功能演示视频） - 1.场景真实性强，支持VR头盔及手柄操作。 - 2.设计原理教学：介绍设备的设计原理、了解测量设备在设计中的通性和技术要点。 - 3.设备认知、测头校准模块：选择部件时软件应能够显示该部件的内容介绍，可自由进行本设备的部件识别及校准操作。 - 教学 - 1.即学即练：可选择不同的实训项目，一步步演示测量案例的操作过程，并同步伴随操作说明。演示过程中，无需任何切换，就可以操作练习，即演示和操作练习可以随时转换。 - 2.项目化案例教学：软件提供的基本综合项目化教学案例，可直接用于仿真检测实训。 - 练习 - 1.操作方式：人性化的操作方式，简便、快捷、明了，有充分的提示引导信息。 - 考核 - 1.智能考核：对学生的每一步操作的正确性、规范性、安全性进行自动记录、评估、计分，并输出和提交详细的考核记录单。考核过程中遇到难点可跳过当前步骤，但扣除相应分数。 - 2.防作弊功能：自动输出考核记录表，自动加密。 - 辅助功能 - 1.加密方式：提供注册文件、加密狗、网络三种可选解密方式，由用户任意选择其中一种。 - 2.自主开发：所有能够由用户自定义的参数均应向用户开放，如所有的说明文字、配置参数均应采用EXCEL表驱动，甚至一些软件功能参数也可用EXCEL表驱动。（需提供功能演示视频） | - 1 | - 套 |

- 2.需实现的功能或者目标：满足采购人要求。

- 3.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：满足采购人要求，符合国家及行业现行相关标准。

- 4.需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

- 质量要求：达到国家现行质量验收合格规范。

- 技术规格完全满足采购人要求。

- 5.采购项目交付或者实施的时间和地点；

- 交付或者实施时间：自合同签订之日起45日历天内完成本项目供货、安装调试，并在采购人指定的时间内通过验收。

- 交付或者实施地点：浙江东方职业技术学院产教大楼107室，具体以采购人要求为准。

- 6.需满足的服务标准、期限、效率等要求；

- 1）▲质量保证期（质量免费保修（维护）期）：提供3年质保服务；

- 2）线上响应服务时间为15分钟内；需要至现场处理的问题，到现场时间为4小时内；

- 3）系统安装部署和迁移服务：售后服务期内，如用户需调整网络和系统部署方案，供应商需完成系统重新安装部署及有关系统和数据迁移工作；

- 4）质量保证期过后，供应商需提供免费电话咨询服务，并提供产品上门维护服务。

- 5）中标人须在安装调试好后10个工作日内提供不少于2次的免费师资使用培训服务；

- 7.售后服务及验收标准：依据国家有关标准、合同及相关附件要求进行验收。

- 8.其他技术、服务等要求。

# 第五部分  评标原则及方法

根据《温州市市属国有企业采购管理办法》等相关法规特制定以下评标办法。

一、总  则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三、评标办法

1、本次采购采用百分制综合评分法，即在投标人最大限度地满足采购文件实质性要求的基础上，按照采购文件的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人和次高的投标人作为第一和第二排序的中标候选人的评标方法。根据采购要求，总分设定为100分；其中技术资信分70分、报价分30分。

2、投标截止时间止及评审期间，出现有效投标人不足法定投标家数的，应按流标处理。另根据《温州市市属国有企业采购管理办法》第三十六条规定，可以按原采购方式继续进行采购活动，但采购项目第一次评审活动除外。

四、评分细则

1、技术资信分的评定（70分）

技术资信评分由评委成员按下列评分细则中的评分项目进行统一评判打分，并记名。评标委员会对各投标人评分的算术平均值为各投标人的技术资信分最终得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资质、资信等 | 0-5分 | 1、根据投标人的资质资信、获奖和荣誉情况等（不包括投标人的注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件），由评标委员会打分。（评分范围：2；1；0）注：为便于评审，需提供有效证书或证明材料复印件加盖投标人公章。 2、投标人具备有效的ISO9001质量管理体系认证证书的得1分；具备有效的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的得1分；具备有效的ISO14001环境管理体系认证证书的得1分。注：须提供证书复印件加盖投标人公章和全国认证认可信息公共服务平台查询有效的截图加盖投标人公章，两者缺一不可，没有不得分。 |
| 2 | 类似项目业绩 | 0-3分 | 根据投标人或产品制造商2022年1月1日（以合同签订时间为准）至今承担过本项目核心产品的供货业绩的，提供1个业绩合同得1分，最高3分。 注：须提供完整合同复印件加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 3 | 技术方案 | 0-4分 | 根据投标人对本项目的熟悉程度，需求分析，总体设计是否完备合理、贴合实际，由评标委员会打分。（评分范围：4；3；2；1；0）。 |
| 4 | 关键技术 | 0-26分 | 根据投标人所投产品配置及技术参数的符合性打分：每“★”负偏离一项扣2分，其他参数每负偏离一项扣1分，扣完为止。注：未按要求提供证明材料的按负偏离处理。 |
| 5 | 项目实施团队人员技术能力保证 | 0-4分 | （1）项目负责人（0-1分）： 根据投标人针对本项目拟投入的项目负责人情况（包括：人员资质、人员从业经验等情况），由评标委员会打分。（评分范围：1；0.5；0） （2）项目实施团队人员（0-3分）： 根据投标人针对本项目拟投入的项目实施团队人员（项目负责人除外）情况，包括：人员架构、服务人员数量、维护人员、人员资质（如具有相关专业高级工程师证书或相关资质）、人员从业经验等情况，由评标委员会打分。（评分范围：3；2；1；0） 注：以上项目实施团队人员（含项目负责人）须提供证书或证明复印件加盖投标人公章，还须提供在投标人单位的提交投标文件截止时间前近三个月（不含提交投标文件截止时间当月）任意一月的社保证明材料复印件加盖投标人公章，缺一不可，否则该人员不计入。 |
| 6 | 软件演示视频 | 0-18分 | 本项目需提供软件演示视频，由评标委员会根据投标人演示结果与“演示要求”中的标准，进行评分。请投标人提前录制好演示相关内容置于存储设备（仅限U盘）。装有软件演示视频的U盘应自行、单独密封加盖投标人单位公章，在提交投标文件截止时间当日的截止时间前，提交到温州市鹿城区瓯江路展银大厦1楼1号会议室本项目招标代理机构处。联系人：单聪、王力，联系方式：13758431531、15825632095。逾期提交的将予以拒收，其后果由投标人自行承担。 演示时间控制在15分钟以内；完全满足演示要求的，每条得3分，部分满足的得1.5分，不满足或未提供的不得分。 演示要求如下（共6条）： |
|  |  |  | 1、AI视觉检测设计虚拟仿真软件，检测单元搭建模块，应内置不少于10种功能各异的模块工具，以满足不同检测需求，工具包含但不限于工作台、支架、直线模组、夹具、旋转模组、载具、相机、镜头、光源、产品等，支持学生选取合适的零件进行检测单元的自主搭建，搭建完成的检测单元应能够精确地执行检测任务，确保机构在各项性能参数上满足特定的运动要求；所有零件鼠标上移出现零件的作用、规则和成本，当场景中有可吸附对象时，高亮显示吸附区域，并可拖动零件完成吸附；点击零件可以进行删除和查看详细信息操作。 |
|  |  |  | 2、AI视觉检测设计虚拟仿真软件，在检测单元搭建界面，移动相机的前后左右拍照位置，视觉算法界面的图像采集算法采集到的图像在结果显示中可以实时进行上下左右偏移；在检测单元搭建界面，移动相机的拍照高度，视觉算法界面的图像采集算法采集到的图像在结果显示中图像大小会发生变化；在检测单元搭建界面，更换其余镜头，视觉算法界面的图像采集算法采集到的图像在结果显示中图像大小会发生变化；在检测单元搭建界面，当相机分辨率与大于镜头分辨率时，视觉算法界面的图像采集算法采集到的图像在结果显示中会出现模糊。在运动过程构建界面，可以对光源亮度进行设置，修改亮度后，视觉算法界面的图像采集算法采集到的图像在结果显示中亮度会发生变化。 |
|  |  |  | 3、AI视觉检测设计虚拟仿真软件，系统应支持仿真运行，模拟运行结果，仿真动画应支持倍数播放，支持学生查看决策内容，查看仿真运行时长；实时显示3D运行动画，实时显示流程运行位置，运动过程搭建界面使用不同颜色代表指令执行情况，图片显示界面实时显示当前算法运行结果，算法搭建界面显示使用不同颜色代表算法流程执行情况；仿真可支持查看实验报告，实验报告包含所有决策，并将实验报告数据同步到教师端。仿真运行过程，每检测一个产品，图片位置角度会实时发生变化，界面会显示不同图片的算法执行结果。 |
|  |  |  | - 4、三坐标仪虚拟仿真系统，标准件测量案例 - （1）测量前准备： - 温度，湿度检查； - 擦拭，清理导轨； - 开气源，检查气压； - 开电源，手柄自检； - 开软件，设备回零； - 新建工程，配置测头； - 标准件装夹。 - （2）测量基本特征： - 标准件案例测量规划； - 手动采集特征（一）； - 新建工件坐标系； - 手动采集特征（二）； - 手动采集特征（三）； - 自动执行测量特征； - 构造案例特征； - （3）特征评价内容 - 圆3特征直径尺寸误差； - 平面1与点1特征间距离尺寸误差； - 直线1的直线度； - 平面2的平面度； - 平面1与平面2垂直度； - 平面2与平面3平行度； - 保存评价报告； - （4）测量后保养 - 将侧头移动至设备左上方； - 侧头角度旋转至A90B180； - 保存并关闭PC-DMIS软件； - 关闭气路； - 关闭控制柜； - 清理工作台面。 |
|  |  |  | - 5、三坐标仪虚拟仿真系统，关节臂测量VR教学模块： - 1.场景真实性强，支持VR头盔及手柄操作。 - 2.设计原理教学：介绍设备的设计原理、了解测量设备在设计中的通性和技术要点。 - 3.设备认知、测头校准模块：选择部件时软件应能够显示该部件的内容介绍，可自由进行本设备的部件识别及校准操作。 |
|  |  |  | 6、三坐标仪虚拟仿真系统，自主开发：所有能够由用户自定义的参数均应向用户开放，如所有的说明文字、配置参数均应采用EXCEL表驱动，甚至一些软件功能参数也可用EXCEL表驱动。 |
| 7 | 组织实施方案 | 0-3分 | 根据投标人项目组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括但不限于项目管理、测试与验收、保障措施等，由评标委员会打分。 （评分范围：3；2；1；0） |
| 8 | 培训计划 | 0-2分 | 根据投标人的响应文件中针对设备使用和维护工作开展用户培训，培训计划是否详实、具体等，由评标委员会打分。 （评分范围：2；1；0） |
| 9 | 产品成熟度 | 0-2分 | 根据投标人提供的产品选型、产品获得相关荣誉、设备整体稳定性、产品信誉服务体系和能力等，由评标委员会打分。（评分范围：2；1；0） |
| 10 | 售后服务能力 | 0-3分 | 根据投标人的售后服务承诺的范围和完善程度（包括售后服务标准、服务人员配备、本地化服务能力情况、故障响应修复时间方式及保障措施），由评标委员会打分。 （评分范围：3；2；1；0） |

2、报价分的评定（30分）

满足采购文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其余投标人投标报价与该基准价对比，计算出商务报价评分值。（保留小数2位）：

1）有效投标人的投标报价等于评标基准价时其报价分为满分20分；

2）其他投标人的价格分按以下公式计算：

报价得分=（评标基准价/投标人投标报价）×30%×100（保留小数2位）

3）▲本项目采购预算为110万元。投标人投标报价超过采购预算的做无效标处理。

4）所有投标人投标报价均超过采购预算，采购人无法支付的，重新组织采购。

3、有效投标人的综合得分为技术资信分和报价分的总和。

4、评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定在有效标中按投标人的综合得分（技术资信分及报价分之和）高低进行排序，当有效投标人数量为≥3家时，综合得分前二名的投标人推荐为第一、第二中标候选人，并提交评标报告。综合得分相同的，按报价分由高到低顺序排列；综合得分且报价分相同的，由评标委员会成员抽签决定排序。

五、定标办法

本次采购由评标委员会推荐中标候选人，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。若中标候选人放弃中标资格；因不可抗力提出不能履行合同；或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因第一中标候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视具体情况确定是否由排名第二的中标候选人为中标人。如第二中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次采购失败，重新组织采购。

六、确定中标人

评标结束后，评标委员会推荐的中标候选人经采购人确认，采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内在乐采云平台、温州国企采购平台、温州市现代服务业发展集团有限公司网站、浙江东方职业技术学院网站上发布中标公告。公示期结束且无异议的，在规定期限内采购代理机构将向中标人发出中标通知书。

七、投标人义务

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存采购机构备查。