采价单

| 报价单位： |  | 联系人： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： |  | 日期： |  |
| 主题： | 2025年下半年空调 | 页数： |  |

| 序号 | 名称 | 型号或规格 | 单价（元） | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2P挂机 | KFR-50GW/G860E-X1 能效等级一级 电源220V-50Hz 额定制冷量（W）≥5000 额定制冷功率（W）≤1240 额定制热量（W）≥7200 额定制热功率 （W）≤1960 电辅热（W）≥1200 最大循环风量（m3/h）≥ 1050 内机最大噪音dB（A）≤43 外机最大噪音dB（A）≤54 冷媒环保型冷媒（R410A或R32） |  | 3 |  |
| 2 | 3P挂机 | KFR-72GW/G860D-X1 能效等级一级 电源220V-50Hz 额定制冷量（W）≥7300 额定制冷功率（W）≤1945 额定制热量（W）≥9800 额定制热功率 （W）≤2920 电辅热（W）≥1500 最大循环风量（m3/h）≥ 1380 内机最大噪音dB（A）≤47 外机最大噪音dB（A）≤55 冷媒环保型冷媒（R410A或R32） |  | 1 |  |
| 3 | 3P柜机 | KFR-72LW/G880X-X1 能效等级一级 电源220V-50Hz 额定制冷量（W）≥7320 额定制冷功率（W）≤1930 额定制热量（W）≥9810 额定制热功率 （W）≤2780 电辅热（W）≥2200 最大循环风量（m3/h）≥ 1300 内机最大噪音dB（A）≤45 外机最大噪音dB（A）≤56 冷媒环保型冷媒（R410A或R32） |  | 3 |  |
| 4 | 5P柜机 | KFR-120LW/G891D-X1 能效等级一级 电源220V-50Hz 额定制冷量（W）≥12300 额定制冷功率（W）≤4200 额定制热量（W）≥14250 额定制热功率 （W）≤4300 电辅热（W）≥2400 最大循环风量（m3/h）≥ 2120 内机最大噪音dB（A）≤52 外机最大噪音dB（A）≤60 冷媒环保型冷媒（R410A或R32） |  | 3 |  |
| 5 | 3P天花机 | HUR-72QWL/QDZBp/d-1 能效等级一级 电源220V-50Hz 额定制冷量（W）≥7200 额定制冷功率（W）≤2270 额定制热量（W）≥8000 额定制热功率 （W）≤2050 电辅热（W）≥1500 最大循环风量（m3/h）≥ 1260 内机最大噪音dB（A）≤42 外机最大噪音dB（A）≤55 冷媒环保型冷媒（R410A或R32） |  | 2 |  |
| 6 | 5P天花机 | HUR-120QWL/QDZBp/d-1 能效等级一级 电源220V-50Hz 额定制冷量（W）≥12000 额定制冷功率（W）≤4640 额定制热量（W）≥13200 额定制热功率 （W）≤3930 电辅热（W）≥1600 最大循环风量（m3/h）≥ 1800 内机最大噪音dB（A）≤47 外机最大噪音dB（A）≤59 冷媒环保型冷媒（R410A或R32） |  | 1 |  |
| 安装费 | 本项目为交钥匙工程，包含设备正常使用的所有安装费，旧机拆运费，打孔，铜管延长费等。 |  |  |  |  |
| 合计 | 人民币大写： |  |  |  | ¥ |

报价单位（盖章）：

密封报价封条横版如下：

封条 封条 封条

项目名称： 报价人： 地 址： 联系人： 电 话：