采价单                          

	报价单位：
	
	联系人：
	

	联系电话：
	
	日期：
	

	主题：
	运动治疗技术评估工具
	页数：
	 


	序号
	名称
	技术参数或性能参数
	单价
	数量
	金额（元）

	1
	Wagner FPX 数字式压痛仪
	手握式设计，结构紧凑
0.5 英寸 LCD 显示屏，4 个薄膜式按键
多种单位可供选择：lbf, kgf, N and ozf.

显示：电量状态显示, 张力, 压力和峰值.

可选峰值采样：100 or 1000 / sec.

USB输出
NiMH 电池，可充电，连续使用20 小时
	
	2
	

	2
	MicroFET 3 肌肉测试测力计和倾斜仪
	肌肉测试测量范围:0-1501bs力。运动测量范围:0-180度
肌肉测试可选择的测量单位：磅（磅）、牛顿（N）、公斤力（kgf）
	
	2
	

	
	
	
	
	
	

	备注
	
	

	合计
	
	


报价单位（盖章）：
密封报价封条模版如下：
	封条   封条   封条


	项目名称：运动治疗技术评估工具

报价人： 

地 址： 

联系人： 

电  话：


[image: image1.png]





